Выбор кранов для монтажа каркаса.

Выбор крана для монтажа сборных элементов каркаса здания производится с учётом требуемой высоты подъёма элементов сборных конструкций, веса монтажного элемента и стропующих устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, технических и технико-экономических показателей их работы.

Определение необходимой грузоподъёмности крана.

Для самоходных стреловых кранов необходимо определить:

- Qкр - требуемую грузоподъёмность крана, т

- Hстр - высоту головки стрелы крана, м

- lстр - минимальный вылет стрелы крана, м

- Lстр - максимальный вылет стрелы крана, м(принимаем Lстр по справочнику  для крана с подобранными Hстр и lстр).

Грузоподъёмность крана Qкр определяем по формуле для тяжёлых элементов каждой группы конструкций:

Qкр=Q+qт.п.+qy.+qм.п.⋅k0

где: Q - масса монтируемого элемента, т

qт.п. - масса такелажного приспособления, т

qу.=0 - масса конструкций усиления, т

qм.п. - масса монтажных приспособлений, устанавливаемых на

монтируемых элементах до подъёма, т

k0=1.12 - учитывает отклонение фактической массы элементов от

проектной(расчётной).

Высоту головки стрелы определяют по формуле: Hстр=h+hз+hэл+hс+hп

где: h - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки

крана, м

hз - высота элемента над опорой:hз=0.5 м

hэл - высота(толщина, ширина) монтируемого элемента, м

hс - высота строповки

hп - высота полиспаста(при отсутствии данных hп=1.5 м)

Минимальный вылет стрелы крана lстр зависит от положения монтируемого элемента  и принятой схемы монтажа: lстр=c+d+e⋅Hстр−hшhп+hс+l1

где: c - минимальное расстояние от конструкций стрелы до монтируемого

элемента(c=0.5 м)

d - величина части конструкций, выступающей от центра строповки в

сторону стрелы крана

e - половина толщины конструкции стрелы крана на уровне вероятных

касаний(e=0.5 м)

hш - высота шарнира пяты стрелы над уровнем стоянки крана(hш=1.5 м )

l1 - расстояние по горизонтали от оси вращения крана до оси шарнира

пяты крана(l1=1.5 м)

Расчёт:

Монтаж колонн крайнего ряда:

Qкр=8+0.338+0+0.04⋅1.12=9.38 т

Hстр=0+0.5+11.1+1.6+1.5=14.7 м

lстр=0.5+0.19+0.5⋅14.7−1.51.5+1.6+1.5=6.57 м

Монтаж колонн среднего ряда:

Qкр=9.88+0.338+0+0.04⋅1.12=11.49 т

Hстр=0+0.5+11.8+1.6+1.5=15.4 м

lстр=0.5+0.3+0.5⋅15.4−1.51.5+1.6+1.5=7.33 м

Монтаж колонн фахверка:

Qкр=5.45+0.338+0+0.04⋅1.12=6.53 т

Hстр=0+0.5+10.9+1.6+1.5=14.5 м

lстр=0.5+0.25+0.5⋅14.5−1.51.5+1.6+1.5=6.82 м

Монтаж стропильных ферм (L=24м):

Qкр=9.2+1.75+0+0⋅1.12=12.26 т

Hстр=10.8+0.5+2.95+3.1+1.5=18.85 м

lстр=0.5+0.17+0.5⋅18.85−1.51.5+3.1+1.5=5.91 м

Монтаж стропильных балок (L=24м):

Qкр=9.1+0.99+0+0⋅1.12=11.3 т

Hстр=10.8+0.5+0.79+9.5+1.5=23.1 м

lстр=0.5+0.2+0.5⋅23.1−1.51.5+9.5+1.5=3.85 м

Монтаж плит покрытия:

Qкр=2.65+0.205+0+0⋅1.12=3.2 т

Hстр=13.75+0.5+0.3+2.1+1.5=18.15 м

lстр=0.5+1.5+0.5⋅18.15−1.51.5+2.1+1.5=13.1 м

Монтаж стеновых панелей:

Qкр=4.2+0.012+0+0⋅1.12=4.72 т

Hстр=11.4+0.5+0.9+2+1.5=16.3 м

lстр=0.5+0.14+0.5⋅16.3−1.51.5+2+1.5=6.32 м

Монтаж подкрановых балок:

Qкр=3.9+0.386+0+0⋅1.12=4.8 т

Hстр=7+0.5+1+2.8+1.5=12.8 м

lстр=0.5+0.3+0.5⋅12.8−1.51.5+2.8+1.5=4.92 м