## Зад.№2
Выполнил студент 31-Э группы Неверов Дмитрий
Задача №2
Электродинамический ватметр имеет два диапазона измерений по току 0-2,5 А и 0-5 А и
четыре по напряжению. Его шкала имеет 150 делений.
Опредилить постоянные для всех восьми вариантов его включения, результаты свести
в таблицу.
|  | X 1, B | X 2, B | X 3, B | X 4, B | N= | 150
|  | 50 | 75 | 150 | 300
X 11, A | 2.5 | 0.83333 | 1.25 | 2.5 | 5
X 12, A | 5 | 1.6667 | 2.5 | 5 | 10
6

## Зад.№4
Выполнил студент 31-Э группы Неверов Дмитрий
Задача № 4
При поверке амперметра изм. кот. 0-20 А, на отметках шкалы были полученны след.показания.
Опердилить абсолютную, относительную и приведенные погрешности амперметра и установить
класс точности прибора. |  | Построить график зависимости погрешностей.
[5 empty] | Xn= | 20
Отметки шкалы |  | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | [A]
Показания амперметра |  | 3.75 | 8.05 | 12.1 | 15.8 | 19.85 | [A]
Абс. погрешность |  | 0.25 | -0.05 | -0.1 | -0.8 | 0.15 | [A]
Отн. погрешность |  | 6.6667 | -0.62112 | -0.82645 | -5.0633 | 0.75567 | [%]
Привед. погрешность |  | 1.25 | -0.25 | -0.5 | -4 | 0.75 | [%]
| Кт= | 4 | в соответствии с ГОСТ 8.401-80.
4

## Зад.4-2
5