14. Технико-экономическое обоснование эффективности

систем управления

Предлагаемая схема автоматизации процесса производства – получение очищаемой воды с помощью стадии  декорбанизации  и фильтрации   позволяет получить экономический эффект, повысить технический уровень производства, способствует росту производства и снижению стоимости производимой продукции по сравнению с действующим производством на базе Шымкентской теплоэнергетической централи   АО ТЭЦ–3  в цехе химической водоочистки.

Экономический эффект достигается за счет:

- внедрения новых, более точных средств контроля и управления процессом, регулирующий расход во всех аппаратах ВПУ;

- снижение численности обслуживающего персонала, получаемое в результате автоматизации;

- оптимального ведения технологического процесса с помощью УВК, что в свою очередь позволяет уменьшить потребление электрической энергии;

Режим работы и расчет годовой производственной мощности проектируемого производства после автоматизации.

Режим работы проектируемого объекта характеризуется

- непрерывной рабочей неделей;

- тремя сменами в сутки;

- 8-часовой рабочий день.

Исходя из принятого режима работы определяем эффективный фонд рабочего времени.

Тэф = Ткаленд – Треж

где Ткаленд = Треж 365 . 24 = 8760 часов – календарный фонд рабочего времени;

Треж = 12 мес . 24 час = 288 часов – время простоя в ремонтах в течение года;

Тэф = 8760 – 288 = 8472 часа.

Простои на капитальный ремонт в трем будут учтены в производственной программе. В тот год, когда будет производиться капитальный ремонт.

Производственная мощность проектированного объекта после автоматизации будет равна:        М = К . Р . Тэф,

где К = 3 ед. – количество ведущего оборудования; Н = 4,92 м3/ч – прогрессивная производительность единицы оборудования за час.

М = 3 . 4,92 . 8472 = 125000 м3/год.

Расчет капитальный затрат на автоматизацию.

Расчет стоимости оборудования сметной стоимости оборудования с приборов определена на основании спецификации по действующим прейскурантам.

Смета – спецификация на приборы и оборудования для автоматизации водоподготовительной установки подпитки теплосети химической очистки воды цеха производства очищенной воды.

Сметная  стоимость  оборудования  до  автоматизации

| ## Наименование | Ед. изм | ## К-во | ## Стоимость, тенге |  | Стоимость монтажа, тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. | Общ. | Ед. | Общ. |
| ТСМ 0879 | шт. | 1 | 18700 | 18700 | 1870 | 1870 |
| Ш 78 | шт. | 1 | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 |
| А 502–193 | шт. | 48 | 15000 | 720000 | 1500 | 72000 |
| А 542–607 | шт. | 20 | 16740 | 334800 | 1674 | 33480 |
| ДКС – 0,6 | шт. | 15 | 26000 | 390000 | 2600 | 39000 |
| А 543–403 | шт. | 4 | 12000 | 48000 | 1200 | 4800 |
| Сапфир 22 ДД | шт. | 15 | 16000 | 240000 | 1600 | 24000 |
| Сапфир 22 ДИ | шт. | 45 | 14000 | 630000 | 1400 | 63000 |
| БРУ – 42 | шт. | 39 | 15600 | 608400 | 1560 | 60840 |
| ПБР – 2 М | шт. | 39 | 8600 | 335400 | 860 | 33540 |
| МЭО 100/25–0,25 | шт. | 39 | 39000 | 1521000 | 3900 | 152100 |
| 254939 НЖ | шт. | 39 | 39000 | 1521000 | 3900 | 152100 |
| БИК – 1 | шт. | 6 | 5600 | 33600 | 560 | 3360 |
| НР – 61 «Прим» | шт. | 1 | 39000 | 39000 | 3900 | 3900 |
| НУ – 61 | шт. | 1 | 27000 | 27000 | 2700 | 2700 |
| ДМ – 5 М | шт. | 4 | 7800 | 31200 | 780 | 3120 |
| П – 201.1 | шт. | 4 | 18007 | 72028 | 1800,7 | 7202,8 |
| СКМ | шт. | 3 | 8590 | 25770 | 859 | 2577 |
| КВП – 1 | шт. | 2 | 1680 | 3360 | 168 | 336 |
| РУС – ПП | шт. | 18 | 19000 | 342000 | 1900 | 34200 |
| ЭХО – 5 | шт. | 6 | 15400 | 92400 | 1540 | 9240 |
| ЩИТ УПК | шт. | 6 | 23700 | 142200 | 2370 | 14220 |
| СМ 1810 | шт. | 1 | 291000 | 291000 | 29100 | 29100 |
| АКВВГ 4 х 25 | шт. | 8930 | 39 | 348270 | 3,9 | 34827 |
| КВВР 4 х 1 | м | 11705 | 54 | 632070 | 5,4 | 63207 |
| КВВГ 19 х 1 | м | 740 | 54 | 39960 | 5,4 | 3996 |
| КВВР Э 7 х 1 | м | 210 | 64 | 13440 | 6,4 | 1344 |
| ТРСТ 14 х 2 | м | 600 | 140 | 84000 | 14 | 8400 |
| РК – 75 – 4 – 12 | м | 110 | 10,05 | 1105,5 | 1,005 | 110,55 |
| Итого: |  |  |  | 8610704 |  | 861070,4 |
| Неучтен. оборудован. (20 %) |  |  |  | 1722141 |  | 172214,1 |
| Итого вместе с неучтен. оборуд. |  |  |  | 10332844 |  | 1033284 |

Сметная  стоимость  оборудования  после  автоматизация

| ## Наименование | Ед. изм | ## К-во | ## Стоимость, тенге |  | Стоимость монтажа, тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. | Общ. | Ед. | Общ. |
| S-9000 контроллер | шт. | 29 | 105000 | 3045000 | 10500 | 304500 |
| STT 250 | шт. | 1 | 39000 | 39000 | 3900 | 3900 |
| SVM 3000 PLUS | шт. | 10 | 41000 | 410000 | 4100 | 41000 |
| Pna-105 | шт. | 1 | 22000 | 22000 | 2200 | 2200 |
| STF | шт. | 17 | 34700 | 589900 | 3470 | 58990 |
| ПБР-2м | шт. | 26 | 550 | 14300 | 55 | 1430 |
| П – 201.1 | шт. | 2 | 1220 | 2440 | 122 | 244 |
| РМ | шт. | 1 | 2500 | 2500 | 250 | 250 |
| STT-3000 | шт. | 38 | 27400 | 1041200 | 2740 | 104120 |
| ДМ 3 | шт. | 4 | 800 | 3200 | 80 | 320 |
| ЭПП 12 | шт. | 12 | 16000 | 192000 | 1600 | 19200 |
| STT 250 | шт. | 1 | 40135 | 40135 | 4013,5 | 4013,5 |
| VP-131 | шт. | 31 | 75000 | 2325000 | 7500 | 232500 |
| БРУ-42 | шт. | 39 | 540 | 21060 | 54 | 2106 |
| А-542 | Шт. | 1 | 8000 | 8000 | 800 | 800 |
| ДКС-06.05 | шт. | 1 | 1500 | 1500 | 150 | 150 |
| Сапфир 22Д | шт. | 1 | 5600 | 5600 | 560 | 560 |
| МЭО-100/25 | шт. | 31 | 1800 | 55800 | 180 | 5580 |
| СКМ 0,1 | шт. | 3 | 8590 | 25770 | 859 | 2577 |
| АКВВГ 4 х 25 | шт. | 1600 | 29 | 46400 | 2,9 | 4640 |
| КВВР 4 х 1 | м | 1500 | 35,6 | 53400 | 3,56 | 5340 |
| КВВГ 19 х 1 | м | 740 | 31,7 | 23458 | 3,17 | 2345,8 |
| КВВР Э 7 х 1 | м | 210 | 40,9 | 8589 | 4,09 | 858,9 |
| ТРСТ 14 х 2 | м | 600 | 37 | 22200 | 3,7 | 2220 |
| УВК | шт. | 1 | 400000 | 400000 | 40000 | 40000 |
| Итого: |  |  |  | 8398452 |  | 839845,2 |
| Неучтен. оборудован. (20%) |  |  |  | 1679690 |  | 167969 |
| Итого вместе с неучтен. оборуд. |  |  |  | 10078142 |  | 1007814 |

Сметная стоимость приборов и оборудования для автоматизации.

Сметная  стоимость  прибора  и  оборудования   до  автоматизации

| № | Наименование | Сметная стоимость, тенге |
| --- | --- | --- |
|  | Сметная стоимость оборудования | 10332844 |
|  | Стоимость монтажа | 1033284 |
|  | Накладные расходы 10% | 103328 |
|  | Итого расходов по оборудованию | 11469456 |

Сметная  стоимость  прибора  и  оборудования   после  автоматизации

| № | Наименование | Сметная стоимость, тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметная стоимость оборудования | 10078142 |
| 2 | Стоимость монтажа | 1007814 |
| 3 | Накладные расходы 10% | 100781 |
|  | Итого расходов по оборудованию | 11186737 |

##### Расчет  сметной  стоимости   зданий

Суммарный  расчет   стоимости   строительства  зданий

| Цеха и оборудования | Объем м3 | Стоимость строительных работ |  | Стоимость санитарно – технических работ и эл. Освещение за 1м3 |  |  |  | Общая стоимость сан-тех работ и эл. Освещение (тн.) | Полная сметная стоимость стр-ва здании (тн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За 1м3 (тн) | Общая стоимость (тн) | Отопление вентиляция | Водопровод и канализация | Эл. освещение | Всего за 1м3 |  |  |
| подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Помещения КИП | 400 | 1500 | 600000 | 37 | 27 | 4 | 68 | 27200 | 627200 |

Расчет  амортизационных  отчислении     до   автоматизации

| № | Наименование основных средств | Стоимость основных средств в тн. | Норма амортизации тн., Н | Сумма амортиз. Отчислении тн. А=ФН/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здания сооружения | 627200 | 150 | 940800 |
| 2. | Оборудования (общая) | 10332844 | 10 | 1033284,4 |
| 3. | Инвентарь и инструмент | 62720 | 12 | 7526,4 |
|  | Итого |  |  | 1981610,8 |

Расчет  амортизационных  отчислении     после   автоматизации

| № | Наименование основных средств | Стоимость основных средств в тн. | Норма амортизации тн., Н | Сумма амортиз. Отчислении тн. А=ФН/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здания сооружения | 627200 | 150 | 940800 |
| 2. | Оборудования (общая) | 10078142 | 10 | 1007814,2 |
| 3. | Инвентарь и инструмент | 62720 | 12 | 7526,4 |
|  | Итого |  |  | 1956140,6 |

Производство осуществляется в три смены, по 8 часов, 4-мя бригадами (по расчету). В этом случае применяется 4-х-бригадный график сменности.

Организация труда и заработной платы до и после автоматизации, штаты и фонд заработной платы цехового персонала (после автоматизации).

| № | Цех.должность | Число единиц | Категория трудящ. | Месячный долж. оклад, тенге | Годовой фонд з/пл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник | 1 | ИТР | 19800 | 237600 |
|  | Зам.начальника по экспл. | 1 | ИТР | 16880 | 202560 |
|  | Зам.начальника по ремонту | 1 | ИТР | 16880 | 202560 |
|  | Инженер – технолог | 1 | ИТР | 13610 | 163320 |
|  | Инженер хим.лаборат. | 1 | ИТР | 11020 | 132240 |
|  | Начальник смены | 5 | ИТР | 13320 | 159840 |
|  | Мастер пр. участка | 1 | ИТР | 13100 | 157200 |
|  | Нач.уч-ка 12 ОПС | 1 | ИТР | 14100 | 169200 |
|  | Мастер пр. уч-ка | 1 | ИТР | 12690 | 152280 |
|  | Итого: | 13 |  |  | 1576800 |

Расчет численности рабочих и фонд их заработной платы.

а) определение числа бригад на предприятии: продолжительность рабочего дня установлена – 7 часов, а количество часов работы при 7-часовом рабочем дне: 7 . 365 – (52+8) . 7 = 58 . 1 = 2077 часов в год. За месяц: 2077 : 12 = 173 часа.

Средняя календарная продолжительность месяца = 30 . 24 = 720ч. Тогда необходимое число бригад будет равно 720 : 173 = 4 бригады.

б) составление графика сменности.

При 7-часовом рабочем дне работа на непрерывно действующем производстве осуществляется в три смены по 8 часов или бригадами (по расчету). В этом случае применяется 4-бригадный график сменности.

| Дни Смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г |
| II | В | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В |
| III | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А |
| отдых | Г | Г | В | В | А | А | Г | Г | Б | Б | А | А | В | В | Б |
| Дни Смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Г | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г |
| II | В | В | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б |
| III | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | А | А |
| отдых | Б | Г | Г | В | В | А | А | Г | Г | Б | Б | А | А | В | В |

Период сменооборота (П), т.е. время от начала работы по графику до дня его повторения равен:

П = а х b,

где а – число бригад = 4, b – число дней в неделю = 4. То П = 4 х 4 = 16 (дней).

Общее число выходных дней в году равно:

В=36516⋅4=91 (день)

(16 дней мине оборот 4-выход. дня)

в) Определение баланса времени работы рабочего:

Баланс рабочего времени устанавливает число дней, подлежащих обработке одним среднесменным рабочим (в дни) в год.

Коэффициент пересчета явочного состава рабочих к списочному:

Кпер=ТпонТэф;

Rпер=274241=1,137.

Примерный  баланс  рабочего  времени  работы  одного рабочего.

.

| Дни | Непрерывное производство |
| --- | --- |
| Число календарных дней в году | 365 |
| а) выходные | 91 |
| б) праздничные дни | – |
| Число рабочих дней в году Тком и выходн. | 274 |
| а) очередные и дополнительные отпуска | 24 |
| б) время на работу по болезни (ориентировочно) | 6 |
| в) декретный отпуск | 2 |
| г) гос. обязанности | 1 |
| Число дней, подлежащих отработке одним рабочим в год Тэф | 241 |

Списочная  численность  рабочих  до  автоматизации.

| # Наименование | Рам | Сменщики | Ряв | ###### Ршт | Рср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарь по оборудованию | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Апапатчик хим водоочистки | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Апаратчик по приготовление хим реактивов | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Изолировчик | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Апаратчик по очистки с-х вод | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Кислотпорчикрегулировщик | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Пескотворщик | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Футеровшик | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Слесарь по хим парогазотурбинного оборудования | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Электросварщик ручной сварки | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ## Итог: |  |  |  |  | 57 |

Списочная  численность  рабочих  после  автоматизации.

| # Наименование | Рам | Сменщики | Ряв | ###### Ршт | Рср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарь по оборудованию | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Апапатчик хим водоочистки | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Аппаратчик по приго-товление хим реакти-вов | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Изолировщик | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Аппаратчик по очис-тки с-х вод | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Кислотпорчикрегулировщик | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Пескотворщик | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Футеров шик | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Слесарь по хим парогазотурбинного оборудования | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Электросварщик ручной сварки | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Итог: |  |  |  |  | 45 |

д) расчет фонда заработной платы рабочих:

производится. Исходя из действующих тарифных условий, рассчитанной численности рабочих и их фонда заработной платы работы.

Расчет фонда заработной платы рабочих  до  автоматизации

| профессия | Разряд | Рр | Тэф | Тариф .ставка на 1го рабочего | Тариф. Фонд заработной платы | До платы до основного фонда 14% | Итого осн. Фонд з/п | Дополнительная з/п | Годовой фонд з/п платы | Начисление на соц страх 14% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Слесарь по оборудованию | 4 | 5 | 1928 | 21,7 | 209188 | 1494200 | 1703388 | 17033880 | 18737268 | 2623218 |
| Аппаратчик хим водо-очистки | 4 | 20 | 1928 | 20,9 | 805904 | 5756457,143 | 6562361,143 | 65623611,43 | 72185972,57 | 10106036 |
| Аппаратчик по приготовле-ние хим ре-активов | 3 | 5 | 1928 | 19,89 | 191739,6 | 1369568,571 | 1561308,171 | 15613081,71 | 17174389,89 | 2404415 |
| Изолировщик | 3 | 2 | 1928 | 20,1 | 77505,6 | 553611,4286 | 631117,0286 | 6311170,286 | 6942287,314 | 971920,2 |
| Аппаратчик по очис-тки с-х вод | 3 | 8 | 1928 | 18,6 | 286886,4 | 2049188,571 | 2336074,971 | 23360749,71 | 25696824,69 | 3597555 |
| Кислотпорчикрегулировщик | 4 | 7 | 1928 | 16,87 | 227677,52 | 1626268 | 1853945,52 | 18539455,2 | 20393400,72 | 2855076 |
| Пескотворщик | 4 | 3 | 1928 | 14,02 | 81091,68 | 579226,2857 | 660317,9657 | 6603179,657 | 7263497,623 | 1016890 |
| Футеров шик | 5 | 1 | 1928 | 16,5 | 31812 | 227228,5714 | 259040,5714 | 2590405,714 | 2849446,286 | 398922,5 |
| Слесарь по хим парога-зотурбинного оборудо-вания | 5 | 2 | 1928 | 17 | 65552 | 468228,5714 | 533780,5714 | 5337805,714 | 5871586,286 | 822022,1 |
| Электросварщик руч-ной сварки | 4 | 4 | 1928 | 16,75 | 129176 | 922685,7143 | 1051861,714 | 10518617,14 | 11570478,86 | 1619867 |
| Всего: |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 188685152,2 | 26415921 |

##### Расчет фонда заработной платы рабочих  после  автоматизации

| профессия | Разряд | Рр | Тэф | Тариф.ставка на 1го рабочего | Тариф. Фонд заработной платы | До платы до основного фонда 14% | Итого осн. Фонд з/п | Дополнительная з/п | Годовой фонд з/п платы | Начисление на соц страх 14% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Слесарь по обо-рудованию | 4 | 3 | 1928 | 21,7 | 125512,8 | 896520 | 1022032,8 | 10220328 | 11242360,8 | 1573931 |
| Апапатчик хим водоочис-тки | 4 | 10 | 1928 | 20,9 | 402952 | 2878228,5 | 3281180,571 | 32811805,71 | 36092986,29 | 5053018 |
| Изолировщик | 3 | 2 | 1928 | 20,1 | 77505,6 | 553611,42 | 631117,0286 | 6311170,286 | 6942287,314 | 971920,2 |
| Аппаратчик по очистки с-х вод | 3 | 6 | 1928 | 18,6 | 215164,8 | 1536891,4 | 1752056,229 | 17520562,29 | 19272618,51 | 2698167 |
| Кислотпорчикрегулировщик | 4 | 6 | 1928 | 16,87 | 195152,1 | 1393944 | 1589096,16 | 15890961,6 | 17480057,76 | 2447208 |
| Пескотворщик | 4 | 3 | 1928 | 14,02 | 81091,68 | 579226,28 | 660317,9657 | 6603179,657 | 7263497,623 | 1016890 |
| Футеров шик | 5 | 1 | 1928 | 16,5 | 31812 | 227228,57 | 259040,5714 | 2590405,714 | 2849446,286 | 398922,5 |
| Слесарь по хим парогазотурбинного оборудования | 5 | 2 | 1928 | 17 | 65552 | 468228,57 | 533780,5714 | 5337805,714 | 5871586,286 | 822022,1 |
| Электросварщик ручной сварки | 4 | 3 | 1928 | 16,75 | 96882 | 692014,28 | 788896,2857 | 7888962,857 | 8677859,143 | 1214900 |
| Всего: |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 125997333,9 | 17639627 |

| Изменение численности персонала до и после автоматизации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель |  | до автоматизации | после автоматизации |  | результат экономии |
| Слесарь по оборудованию |  | 5 | 3 |  | 2 |
| Апапатчик хим водоочистки |  | 20 | 10 |  | 10 |
| Аппаратчик по приготовление хим реактивов |  | 5 | 2 |  | 3 |
| Изолировщик |  | 2 | 6 |  | -4 |
| Аппаратчик по очистки с-х вод |  | 8 | 6 |  | 2 |
| Кислотпорчикрегулировщик |  | 7 | 3 |  | 4 |
| Пескотворщик |  | 3 | 1 |  | 2 |
| Футеров шик |  | 1 | 2 |  | -1 |
| Слесарь по хим парогазотурбинного оборудования |  | 2 | 3 |  | -1 |
| Электросварщик ручной сварки |  | 4 | 0 |  | 4 |
| Всего: |  | 57 | 45 |  | 12 |
| Изменение оплаты труда до и после автоматизации |  |  |  |  |  |
| показатель | до автоматизации |  | после автоматизации | результат экономии |  |
| Слесарь по оборудованию | 18737268 |  | 11242360,8 | 7494907 |  |
| Апапатчик хим водоочистки | 72185972,57 |  | 36092986,29 | 36092986 |  |
| Аппаратчик по приготовление хим реактивов | 17174389,89 |  | 0 | 17174390 |  |
| Изолировщик | 6942287,314 |  | 6942287,314 | 0 |  |
| Аппаратчик по очистки с-х вод | 25696824,69 |  | 19272618,51 | 6424206 |  |
| Кислотпорчикрегулировщик | 20393400,72 |  | 17480057,76 | 2913343 |  |
| Пескотворщик | 7263497,623 |  | 7263497,623 | 0 |  |
| Футеров шик | 2849446,286 |  | 2849446,286 | 0 |  |
| Слесарь по хим парогазотурбинного оборудования | 5871586,286 |  | 5871586,286 | 0 |  |
| Электросварщик ручной сварки | 11570478,86 |  | 8677859,143 | 2892620 |  |
| Годовой фонд заработной платы | 188685152,2 |  | 125997333,9 | 62687818 |  |

После сделанных расчетов изменение численности персонала и его оплату труда отразим в таблице.

Измерение численности персонала и оплата труда до 4 после внедрения проектируемой схемы автоматизации.

| Показатели | до автоматизации | после автоматизации | результат перемен экологии |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность в его: В том числе: а) рабочих б) ИТР Годовой ФЗП всего: а) рабочих б) ИТР | 70 57 13 190904912,2 188685152,2 2219760 | 58 45 13 128217093,9 125997333,9 2219760 | –12 –12 – -62687818,3 -62687818,3 -0 |

По результатам сравнения численности персонала и годовому объему производства рост производительности труда (ПТ) равен:

ПТ=Рштдо−РштпослеРштпосле⋅100%, т.е.

ПТ=70−5858⋅100%=20.6%.

Расчет экономии от снижения себестоимости и продукции.

Экономия по сырью и основным материалам рассчитывается по формуле:

Эреог. = (Ндо . Нпосле) . в год . Ц реагента,

где Ц – реагента = 2525,5 тенге – цена 1м3 реаг.

Эреог. = (1050 . 948) . 12,5 . 225,5 = 287512,5 (тенге).

Расчет измерения расходов по затрате топлива, пара, газа, воды и электроэнергии

Ээл = (Ндо – Нпосле) . в год . Цтоплива,

Расчет изменения затрат по цеховым расходам.

а) расходы на охрану труда изменяются после автоматизации, вследствие сокращения численности персонала.

Эот = 3до – 3после . Рсп,

где 3до, 3после – затраты на охрану труда на одного трудящегося до и после автоматизации (в тенге).

Рсп – списочная численность персонала соответственно до и после автоматизации.

Текущий ремонт и содержание оборудования, после автоматизации расхода на текущий ремонт и содержание оборудования увеличивается за счет вновь вводимого оборудования. Экономия затрат на текущий ремонт составляет 5% от годовых расходов на ремонт в производстве, равным до автоматизации затраты оставляем  62687818,3 тенге, после автоматизации

Э = 3до – 3после =190904912,2-128217093,9=62687818,3

Расходы на текущий ремонт средств автоматизации увеличивается за счет вновь введенного оборудования.

Эти расходы равны 8% от первоначальной стоимости оборудования : 324158,88 тенге.

Общий расход 324158,88 – 829 : 43 = 323329,45 тенге.

Прочие цеховые расходы «постоянного» и «условно-постоянного» характера после автоматизации по своей абсолютной величине не изменяются.

Расход  на   сырьё  и  материалы

| Наименование | До автоматизации |  |  | После автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Ед. стоимости | Всего | Количество | Ед. стоимости | Сумма |
| Электроэнергия, кВт тч | 34680 | 4 | 138720 | 34600 | 4 | 138400 |
| Пар технический, кол. | 236 | 2074 | 489464 | 200 | 2074 | 414800 |
| Вода техническая м3 | 24057,4 | 56 | 1347214,4 | 23997,4 | 56 | 1343854 |
| Топливо мазут тон/сутки | 6799 | 4100 | 27875900 | 6705 | 4100 | 27490500 |
| Вспомогательные материалы | 20 кг | 12000 |  | 18,6 кг | 12000 | 223200 |

Условно годовая экономия от внедрения автоматизации приведена в таблице

| № | # Статьи расхода | - эконом + перерас. |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Сырье и основные материалы Вспомогательные материалы З/п персонала Начисление на соц. страхование Энергетические затраты: а) электроэнергия; б) пар технический; в) вода техническая. Амортизационные отчисления Цеховые расходы: а) на охрану труда; б) текущий ремонт и содерж. оборуд.; в) прочие условно-постоянные расходы. | +3854 +16800 +62687818 +300 +74664 +3360 +8776294 +5763324 +0,13 -1,7 |
|  | Итого: | 71588561 |

Общая условная газовая экономия без учета капитальных затрат составила 2814625,7 тенге.

Она определяется по формуле:

Эобщ = [(Сдо + Ек до) – (Спосле + Ек после)] / в год,

где, Сдо, Спосле – себестоимость продукции до и после автоматизации, кдо кпосле – капитальные удельные затраты до и после автоматизации. Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных затрат заменяет формулу на

Э = ΔС – ЕΔк = 2814625,7 – 0,2 . 4457184,7 = – 1923188,8 тенге.

Сравним себестоимости продукции до и после автоматизации.

| № | ### Наименование статей | До автоматизации | После автоматизации | Результат – эконом. + перерас. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Сырье и основные материалы Вспомогательные материалы З/п персонала Энергетические затраты: а) электроэнергия; б) пар технический; в) вода техническая. Начисление на соц. страхован. Амортизационные отчисления Цеховые расходы: а) на охрану труда; б)текущий ремонт и сод.обор. | 278759 240000 190904912,2 138700 489464 1347214,4 26415921 1981610,8 1,25 15,9 | 274905 223200 128217093,9 138400 414800 1343854,4 17639627 1956140,6 1,12 16,16 | +3854 +16800 +62687818 +300 +74664 +3360 +8776294 +5763324 +0,13 -1,7 |
|  | Итого: | 221796581,4 | 150208020,9 | 71588561 |

Срок окупаемости капитальных затрат на автоматизацию подсчитывается по формуле:

Т=кап.затр−тыЭобщ;

где капитальные затраты – сметная стоимость приборов и оборудования для автоматизации.

Эобщ – общая условно-годовая экономия, полученная от снижения себестоимости после автоматизации.

Т=19153211271588561=2.6 года.

Т=12884429471588561=1.7года

Общие  затраты  до  автоматизации

Зобщ= З/Пдо  автоматиз+ Сздании=190904912,2+627200=191532112

Общие  затраты  после   автоматизации

Зобщ= З/Пдо  автоматиз+ Сздании=128217093,9+627200=128844294

Если известен срок окупаемости, можно подсчитать коэффициент сравнительной эффективности капитальных затрат  до автоматизации

Е=1Т=12.6=0,38.

Если известен срок окупаемости, можно подсчитать коэффициент сравнительной эффективности капитальных затрат  после автоматизации

Е=1Т=11.7=0.58

Расчет  удельных  капитальных  вложении

До  автоматизации

К=КобщПМ=191532112125000=1532К=КобщПМ=128844294125000=1030После  автоматизации

Фондоотдача  до  автоматизация

КФ=ПМ∗ЦенаКап.затрат=125000∗2128.8191532112=1.38КФ=ПМ∗ЦенаКап.затрат=125000∗1441.2128844294=0.9

Фондоотдача  после  автоматизации

Цена   единицы  продукции  до  автоматизации

Цена   = 1774 +20%=1774+354,8=2128,8

Цена  единицы  продукции  после  автоматизации

Цена= 1201+20%=1201+240,2=1441,2

#### Сводная таблица технико-экономических показателей

| № | Наименование | Ед. изм. | До автоматизации | После автоматизации | Результат – экон. + перерас. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Выпуск продукции Численность перс. Себестоимость. ед.продук. Удельный расход на: а) основные. сырье и мат. б) электроэнергию в) воду технич. Годовая экономия Капитальные затраты З/пл персонала Срок окупаемости. Коэфф. эффективности . | м3 чел тг тн. кВтч ткол/ тг тг тг год | 125000 57 1774 27875900 34680 24057,4 221796581,4 191532112 190904912,2 2,6 0,38 | 125000 45 1201 27490500 34600 23997,4 150208020,9 128844294 128217093,9 1,7 0,58 | – –12 –573 –385400 –80 –60 - 71588561 -62687818 –62687818,3 -0,9 +0,2 |

##### Заключение

На основании сделанных технико-экономических расчетов предлагаемая схема автоматизации производства очищенной воды позволяет снизить себестоимость продукции, энергозатрат, численность персонала на 12 человек, срок окупаемости капитальных затрат на автоматизацию составляет 1,7 года и на этих основаниях можно сделать вывод, что предлагаемая схема автоматизации технически возможна и экономически целесообразна.