Вопросы по электротехнике:

№

Страницы./Книга.

- Основные определения электрической цепи (электрическая цепь, электрической ток, напряжение ЭДС).

- Идеализированные электрические цепи (пассивные элементы: резистор, катушка индуктивности, ёмкость, активные элементы, идеальные источники ЭДС и тока и их взаимное преобразование).

- Законы Ома и Кирхгофа.

- Энергетический баланс в электрических цепях. Потенциальная диаграмма.

- Эквивалентные преобразования электрических цепей.

- Расчёт сложных цепей путём непосредственного использования законов Кирхгофа.

- Метод контурных токов.

- Метод узловых потенциалов.

- Принцип суперпозиции и основанный на нём метод расчёта цепей.

- Параллельное соединение РЛС.

- Мощность в цепи синусоидального тока.

- Передача энергии от источника к нагрузке. Согласование источника с нагрузкой.

- Символический метод расчёта синусоидального тока.

- Закон Ома и Кирхгофа.

- Резонанс при последовательном соединении РЛС элементов. Волновое сопротивление, полоса пропускания.

- Амплитудно-частотный и фазовые характеристики последовательного контура.

- Резонанс при параллельном соединении РЛС.

- Индуктивно - связанные электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения.

- Трёхфазные электрические цепи.

- Соединения по схеме "звезда" и "треугольник".

- Понятие переходного процесса.

- Законы коммутации.

- Классические методы расчёта переходных процессов.

- Переходные процессы в цепи с емкостным элементом. С индуктивным элементом.

- Источник постоянного тока.

- Переходные процессы в последовательном РЛС соединении ( апериодический характер, периодический характер, предельный ).

- Операторный метод расчёта.

- Нахождение оригинала по известному изображению.

- Статическое и дифференциальное сопротивление.

- Замена нелинейного элемента линейным сопротивлением и ЭДС.

- Аналитическое описание нелинейных характеристик.

- Степенное и линейное приближение.

- Применение нелинейных резистивных элементов.

- Ионные приборы.

- p-n-p переход.

- Диод, транзистор биполярный и полевой, теристор.