Постановка задачи.

Для проведения физических экспериментов на кафедре      радиофизики и электроники Сыктывкарского Государственного Университета потребовался спектрометр с электромагнитом обеспечивающем магнитное поле с индукцией от 0 до 700 мТл и управляемый с компьютера. Для этого был предоставлен спектрометр ЯМР фирмы TESLA модели BS467. Так как электромагнит этого спектрометра предназначен для работы на постоянном поле с индукцией 1.4 Тл ,то возникла необходимость доработать блок питания и систему стабилизации таким образом, чтобы обеспечить установку при помощи персонального компьютера магнитного поля в пределах от 0 до 700 мТл с дискретностью не более 0.2 мТл и со стабильностью не хуже 0.01 мТл. Эту задачу решил Мижгородский Б. В. в своей дипломной работе, т.е. он

- переработал блок питания электромагнита для установки необходимых пределов изменения магнитного поля

- разработал систему стабилизации поля

- разработал устройство сопряжения с компьютером, состоящее из двух блоков: порт ввода-вывода и блок ЦАП.

Моя задача сводится к тому ,чтобы разработать устройство считывания данных для того ,чтобы можно было контролировать изменение поля при управлении электромагнитом с компьютера, т.е. послав некий сигнал на электромагнит мы должны получить отклик который впоследствии можно будет обработать на компьютере.

Ниже приведена структурная схема будущего устройства сопряжения.1-Компьютер, 2-порт ввода-вывода,3-ЦАП,4-усилитель,5-Электромагнит,6-измеритель магнитной индукции Ш1-9,7-усилитель,8-АЦП,9-порт ввода-вывода.

ЯМР BS457

9                   8                  7

6

1

2                  3                   4                            5