# Для повышения качества телефонной связи компания «Тулателеком» обновляет оборудование и в частности  устройства электропитания. Данный дипломный проект выполнен по теме согласованной Чернским районным узлом электросвязи – филиалом АО «Тулателеком» и кафедрой радиоэлектроники.

Исходными данными для проектирования были: схема электрическая, условия эксплуатации, габаритные размеры и объем производства изделия.

По  принципиальной электрической схеме составлена структурная схема прибора, состоящая из следующих узлов …

В проекте проведен технико-экономический анализ, в результате, которого обоснован выбор критериев качества – надежность и стоимость.

В условиях рыночной экономики необходимо обеспечить высокие потребительские свойства изделия, которые в свою очередь обеспечат конкурентоспособность, а, следовательно, и рынок сбыта. Дешевые приборы, с низкой надежностью не найдут потребителя, так же как и высоконадежные изделия, но имеющие высокую стоимость. Поэтому в результате оптимизации при просчете и анализе трех вариантов, с различными показателями надежности и стоимости, был разработан компромиссный вариант по этим критериям, тем не менее, удовлетворяющий требованиям технического задания на проектирование.

В основу конструирования положен функционально-узловой метод, как обеспечивающий значительные преимущества. Основой узлов прибора являются двухсторонние печатные платы, так как компоновка элементов на них достаточно высокая.

Конструктивно силовая часть источника питания и контрольно-управляющая выполнены в двух корпусах, соединенных друг с другом с помощью кабеля.

В разработанном мною приборе на коммутационной печатной плате … расположены блоки печатных плат … на которых выполнены узлы … Платы фиксируются разъемами и невыпадающими винтами к планкам кронштейна.

При компоновке передней панели были учтены требования технической эстетики и эргономики, размещены измерительные приборы, ручки регулировки, тумблер и индикатор сети. В пояснительной записке проведены расчеты теплового режима и надежности. В результате расчета теплового режима установлено, что температура критического элемента составляет 34С, что значительно меньше максимально допустимой температуры.

Вероятность безотказной работы составляет 0,89, что так же удовлетворяет требованиям технического задания.

В технологической части проекта выбран способ изготовления печатной двухсторонней платы. Это комбинированный позитивный способ, обеспечивающий требуемую точность изготовления печатной платы, который в отличие от негативного способа  имеет ряд преимуществ.

Разработано приспособление для сверления монтажных отверстий, так как это очень трудоемкая операция, кондуктор позволяет резко снизить затраты времени.

В экономической части проекта рассмотрены вопросы …

В части охраны труда и окружающей среды рассмотрены вопросы …