Министерство общего и профессионального образования РФ

Брянский   государственный

технический   университет

Кафедра “Электротехника и

промышленная электроника”

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ

РАБОТА №3

Несимметричные и несинусоидальные режимы

в трехфазных цепях

Студент группы 94-АТП

А. Е. Захаров

Преподаватель

Л. А. Потапов

Брянск 1997

Исходные данные:

Фазная Э.Д.С. генератора ЕА = 230 В;

Сопротивления генератора:

z1ä=2j Ом;		z2ä=0,7j Ом;	z0ä=0,4jì;

Rзг = 3  Ом;		Rзн = 8  Ом;		R = 5  Ом;

Сопротивление линии: z1î=z2À=0,2+j0,5ì;

Сопротивления двигателя: z1=7,1+j5,8ì;	z2=2,3+j3ì;

z=13,2+j7,5ì;	0=70Ô;

Решение:

I. Расчет трехфазной электрической цепи со статической нагрузкой (в исходной схеме включатель 1S разомкнут)

1. Рассчитать токи и напряжение UN’’O (напряжение прикосновения) при симметричной нагрузке (в схеме отсутствует короткое замыкание).

Схема замещения:

Т. к. нагрузка симметричная, применим расчет на одну фазу: фазу А:

I.A=E.AZä1+Zî1+Zí=230j2+0,2+j0,5+13,2+j7,5=23013,4+j10=23016,7ej36,7o=13,8e−j36,7oA;C:I.B=I.A∗e−j120=13,8e−j156,7oA;I.C=I.A∗ej120=13,8ej83,3oA;

Напряжение прикосновения UN’’O будет равно нулю, т. к. нагрузка симметричная.

2. Рассматривая электрическую цепь относительно выводов, которые замыкаются в результате короткого замыкания как активный двухполюсник, найти параметры активного двухполюсника.

Найдем эквивалентное сопротивление относительно точек а и b:

ZÝ=(R.ä.+R.í.)(Zä1+Zî1+Zí2)R.ä.+R.í.+Zä1+Zî1+Zí2+Zä1+Zî1=(3+8)(13,4+j102)3+8+13,4+j102)+j2+0,2+j0,5=11∗8,32ej36,7o11+6,7+j5++0,2+j2,5=91,52ej36,7o18,39ej15,8o+0,2+j2,5=4,98ej20,9o+0,2+j2,5=4,65+j1,78+0,2+j2,5==4,85+j4,28=6,47ej41oì;íU.dcU.dc=E.BZB+E.CZC1ZB+1ZC+1R.í.+R.ä.=230e−j120o16,72ej36,7o+230ej120o16,72ej36,7o1∗216,72ej36,7o+111=13,8e−j156,7o+13,8ej83,3o0,1196e−j36,7o+0,09091=−12,675−j5,459+1,61+j13,710,0959−j0,07148+0,09091=−11,065+j8,2510,1868−j0,07148=13,8ej143,3o0,2e−j20,9o=69ej164oB;

Окончательно

.Ý=.À−U.dc=230−69ej164o=230+66,4−j18,8=297e−j3,6oB;

Получили

3. Рассчитать ток короткого замыкания

4. Найти все токи и сравнить с результатом расчета п. 3. Найти отношения токов в ветвях с источниками к соответствующим токам симметричного режима.

U.N''N'=E.AZA+E.BZB+E.CZC1ZA+1ZB+1ZC+1R=2302,51ej85o+230e−j120o16,72ej36,7o+230ej120o16,72ej36,7o116,72ej36,7o+12,51ej85o+13+8==91,6e−j85o+13,8e−j156,7o+13,8ej83,3o0,1196e−j36,7o+0,09091+0,398e−j85o=7,98−j91,25−12,675−j5,459+1,61+j13,710,09589−j0,07148+0,09091+0,03469−j0,3969==−3,085−j830,2215−j0,4684=83,06e−j92o0,518e−j64,7o=160,3e−j27,3oB;U.AN''=E.A−U.N''N'=230−160,3e−j27,3o=230−142,4+j73,5=87,6+j73,5=114,4ej40oB;I.A=U.AN''ZA=114,4ej40o2,51ej85o=45,6e−j45oA;U.BN''=E.B−U.N''N'=230e−j120o−160,3e−j27,3o=-115−j199−142,4+j73,5=-257,4−j125,5==286,4e−j154oB;I.B=U.BN''ZB=286,4e−j154o16,72ej36,7o=17,13e−j190,7oA;U.CN''=E.C−U.N''N'=230ej120o−160,3e−j27,3o=-115+j199−142,4+j73,5=-257,4+j272,5==374,8ej133,4oB;I.=U.N''Z=374,8ej133,4o16,72ej36,7o=22,4ej96,7oA;

íùØ:K.A=I.A..I.A=45,6e−j45o13,8e−j36,7o=3,3e−j8,3o;K.B=I.B..I.B=17,13e−j190,8o13,8e−j156,7o=1,24e−j34o;K.C=I.C..I.C=22,4ej96,7o13,8ej83,3o=1,62ej13,4o;

5. Определить активную мощность, потребляемую всеми приемниками в симметричном и несимметричном режимах работы.

При симметричной нагрузке:

P=3UÔ∗IÔ*cosj=3UÔ∗IÔ*cos(jU−jI)=3∗230∗13,8*cos36,7o=7634,5å;

В несимметричном режиме:

P=UAN''∗IA*cos(jU−jI)+UBN''∗IB*cos(jU−jI)+UCN''∗IB*cos(jU−jI)++UN''N'∗IN*cos(jU−jI);I.N=I.A+I.B+I.C=U.N''N'R=160,3e−j27,3o11=53,4e−j27,3oA;

P = 114,4 * 45,6 * cos(400 - 450) + 286,4 * 17,13 * cos(-1540 + 190,70) + 374,8 * 22,4 *

* cos(133,40 - 96,70) + 160,3 * 53,4 * cos 00 = 5196,8 + 3933,5 + 6731,3 + 8560 = 24421,6 Вт;

II. Расчет трехфазной несимметричной

электрической цепи с двигательной нагрузкой

(в исходной схеме выключатель 1S замкнут)

1. Составляем эквивалентные схемы для каждой последовательности:

Прямая последовательность:

Z−Ý1=(Z−ä1+Z−î1)∗Z−1Z−ä1+Z−î1+Z−1=9,14ej39o2,51ej85o11,054ej48,7o=2,075ej75,3oì;

E.Ý1=E.AZ−ä1+Z−î11Z−ä1+Z−î1+1Z−H=91,6e−j85o0,4392e−j78o=208,6e−j7oB;ïpp:I.1∗2,075ej75,3o+U.1=208,6e−j7oB;

Обратная последовательность:

Z−Ý2=(Z−ä2+Z−î2)∗Z−2Z−ä2+Z−î2+Z−2=1,22ej80,5o3,78ej52,5o4,89ej59o=0,943ej74oì;ïpp:I.2∗0,943ej74o+U.2=0B;

Нулевая последовательность:

Z−Ý0=Z−ä0+3R.ä.+3R.í.=j0,4+33=33ej0,7oì;ïpp:I.0∗33ej0,7o+U.0=0B;

2. Сформировать систему шести линейных уравнений относительно неизвестных симметричных составляющих токов и напряжений  I.1,I.2,I.0,U.1,U.2,U.0 на несимметричном участке линии.

U.0+U.1+U.2=0U.0+a2U.1+aU.2−15,18ej29,6oI.0−15,18ej90,4oI.1−15,18ej149,6oI.2=0U.0+aU.1+a2U.2−15,18ej29,6oI.0−15,18ej149,6oI.1−15,18ej90,4oI.2=0U.0+33ej0,7oI.0=0U.1+2,075ej75,3oI.1=208,6e−j70o

3. С помощью ЭВМ найти неизвестные симметричные составляющие токов и напряжений.

Решая данную систему с помощью ЭВМ, получим:

U.0=160,123ej95,2oB;U.1=168,95e−j81,3oB;U.2=13,51e−j213,8oB;I.0=4,85ej274,5oA;I.1=26,1ej252,3oA;I.2=14,3ej252,2oA;

4. По найденным в п. 3 симметричным составляющим рассчитать токи во всех ветвях. Проверить соответствие 1-го закона Кирхгофа для токов в узлах N’ и N’’.

I.À=I.0+I.1+I.2=4,85ej274,5o+26,1ej252,3o+14,3ej252,2o=0,38−j4,84−7,94−j24,86−4,37−j13,62==-11,93−j43,32=44,93e−j105,4oA;I.B=I.0+a2I.1+aI.2=4,85ej274,5o+26,1ej132,3o+14,3ej12,2o=0,38−j4,84−17,57+j19,3+13,98+j3,02==-3,21+j17,48=17,8ej100,4oA;I.C=I.0+aI.1+a2I.2=4,85ej274,5o+26,1ej12,3o+14,3ej132,3o=0,38−j4,84+25,5+j5,56−9,62+j10,56==16,26+j11,28=19,8ej34,8oA;U.A=0;U.B=U.0+a2U.1+aU.2=160,123ej95,2o+168,95e−j201,3o+13,51e−j93,8o=-14,52+j159,6−−157,4+j61,37−0,895−j13,48=-172,8+j207,49=270ej129,8oB;U.C=U.0+aU.1+a2U.2=160,123ej95,2o+168,95ej38,7o+13,51ej26,2o=-14,52+j159,6+131,85+j105,6++12,12+j5,96=129,45+j271,16=300,5ej64,5oB;

5. Найти линейные напряжения на двигателе.

U.ab=ja−jb=0−U.B=-270ej129,8oB;U.bc=jb−jc=270ej129,8o−300,5ej64,5o=-172,8+j207,4−129,4−j271,2=-302,2−j64=308,9e−j168oB;U.ca=jc−ja=U.C−0=300,5ej64,5oB;

Токи в двигателе и линии при прямой последовательности:

I.1=U.1Z−1=168,95e−j81,3o7,1+j5,8=168,95e−j81,3o9,17ej39,2o=18,42e−j120,5oA;

:I.1=U.1Z−ä1+Z−î1=168,95e−j81,3o2,51ej85o=67,3e−j166,3oA;pp:I.2=U.2Z−2=13,51e−j213,8o2,3+j3=13,51e−j213,8o3,78ej52,5o=3,57ej93,7oA;

I.2=U.2Z−ä2+Z−î2=13,51e−j213,8o1,22ej20,5o=11,07ej65,7oA;Ø:I.0=0;I.î0=U.0Z−ä0+Z−î0+3R.ä.+3R.í.=I.0=4,85ej274,5oA;í:I.a=I.0+I.1+I.2=0+18,42e−j120,5o+3,57ej93,7o=-9,35−j15,87−0,23+j3,56==-9,58−j12,31=15,6e−j128oA;I.b=I.0+a2I.1+aI.2=0+18,42e−j240,5o+3,57ej213,7o=-9,07+j16,03−2,97−j1,98==-12,04+j14,05=18,5ej130,6oA;I.c=0+18,42e−j0,5o+3,57e−j26,3o=18,42−j0,16+3,2−j1,58=21,62−j1,74=21,7e−j4,6oA;:I.a=I.î0+I.î1+I.î2=4,85ej274,5o+67,3e−j166,3o+11,07ej65,7o=0,38−j4,84−65,4−j15,9+4,65+j10,1==-60,46−j10,64=61,4e−j170oA;I.b=I.î0+a2I.î1+aI.î2=4,85ej274,5o+67,3e−j286,3o+11,07ej185,7o=0,38−j4,84+18,9+j64,6−11,02−j1,1==8,26+j58,66=59,2ej82oA;I.c=4,85ej274,5o+67,3e−j46,3o+11,07e−j54,3o=0,38−j4,84+46,5−j48,7+6,46−j8,99==53,34−j62,53=82,2e−j49,5oA;I.a+I.b+I.c=1,16−j14,51=14,55e−j85,5o=I.A+I.B+I.C

Закон Кирхгофа выполняется, расчеты правильные.

III. Расчет несинусоидального режима

в трехфазной электрической цепи

Значение емкости находится из выражения:

С = Со * (1 + 0,1N) = 70 * (1 + 0,6) = 112 мкФ;

где N – номер варианта;

UA=600sin314t+210sin(942t+30o)+113sin(1570t−20o)B;1−Ø3−Ø5−ØØpp:U.N''N'=600Z−a1+600e−j120oZ−b1+600ej120oZ−c11Z−a1+1Z−b1+1Z−c1+1R3;Z−a1=Z−b1=Z−ä1+Z−î1+Z−í=j2+0,2+j0,5+13,2+j7,5=13,4+j10=16,72ej36,7oO;Z−c1=Z−ä1+Z−î1+Z−í−jXC1=j2+0,2+j0,5+13,2+j7,5+1j314∗70∗10−6=13,4−j35,5=37,9e−j69oO;U.N''N'=60016,72ej36,7o+600e−j120o16,72ej36,7o+600ej120o37,9e−j69o216,72ej36,7o+137,9e−j69o+111=35,9e−j36,7o+35,9e−j156,7o+15,83ej189o0,1196e−j36,7o+0,02639ej69o+0,09091=28,78−j21,45−32,97−j14,2−15,64−j2,480,09589−j0,07148+9,457∗10−3+j0,02464+0,09091=−19,83−j38,130,1963−j0,04684=215e−j104,1oB;U.AN1''=E.A1−U.N''N1'=600−215e−j104,1o=600+52,4+j208,5=685ej17,7oB;I.A1=U.AN1''Z−A1=685ej17,7o16,72ej36,7o=41e−j19oA;U.BN1''=E.B1−U.N''N1'=600e−j120o−215ej104,1o=-300−j519,6+52,4+j208,5==-247,6−j311,1=397,6e−j128,5oB;I.B1=U.BN1''Z−B1=397,6e−j128,5o16,72ej36,7o=23,8e−j165,2oA;

U.CN1''=E.C1−U.N''N1'=600ej120o−215ej104,1o=-300+j519,6+52,4+208,5=-247,6+j728,1=769ej108,8oB;I.C1=U.CN1''Z−C1=769ej108,8o37,9e−j69o=20,3ej177,8oA;

Для 3-й гармоники имеем нулевую последовательность:

U.N''N0'=210ej30oZ−a0+210ej30oZ−b0+210ej30oZ−c01Z−a0+1Z−c0+1R3;Z−a0=Z−ä0+Z−í0=j0,4+13,2+3∗j7,5=13,2+j22,9=26,4ej60oO;Z−c0=Z−ä0+Z−í0−jXC0=j0,4+13,2+3∗j7,5−1j942∗70∗10−6=13,2+j7,73=15,3ej30,4oO;U.N''N0'=210ej30o26,4ej60o+210ej30o26,4ej60o+210ej30o15,3ej30,4o226,4ej60o+115,3ej30,4o+111=7,95e−j30o+7,95e−j30o+13,7e−j0,7o0,07576e−j60o+0,06536e−j30,4o+0,09091==6,88−j3,975−6,89−j3,975−13,70,03788−j0,06561+0,05637−j0,0331+0,09091=7,95e−j90o0,21e−j28,1o=37,86e−j118,1oB;U.AN0''=E.A0−U.N''N0'=210ej30o−37,86e−j118,1o=181,9+j105+17,8+j33,4=243ej34,7oB;I.A0=U.AN0''Z−A0=243ej34,7o26,4ej60o=9,2e−j25,3oA;U.BN0''=U.AN0''=U.CN0''=243ej34,7oB;I.B0=U.AN0''Z−B0=I.A0=9,2e−j25,3oA;I.C0=U.CN0''Z−C0=243ej34,7o15,3ej30,4o=15,9ej4,3oA;

Для 5-ой гармоники соответствует обратная последовательность

Z−a2=Z−b2=Z−ä2+Z−î2+Z−í2=j0,7+0,2+j0,5+13,2+5j7,5=13,4+j38,7=41ej2,9oO;Z−c2=Z−ä2+Z−î2+Z−í2−jXC2=13,4+j38,7−1j1570∗70∗10−6=13,4+j29,6=32,5ej65,6oO;

U.N''N2'=113e−j20o41ej2,9o+113ej100o41ej2,9o+113e−j140o32,5ej65,6o241ej2,9o+132,5ej65,6o+111=2,756e−j22,9o+2,756ej97,1o+3,477e−j205,6o0,04878e−j2,9o+0,02841e−j65,6o+0,09091=

=2,539−j1,072−0,3406+j2,735−3,136+j1,5020,04872−j2,47∗10−3+0,01174−j0,02587+0,09091=3,3ej106,5o0,154e−j10,6o=21,4ej117,1oB;U.AN2''=E.A2−U.N''N2'=113e−j20o−21,4ej117,1o=106,2−j38,6+9,75−j19,1=129,5e−j26oB;I.A2=U.AN2''Z−A2=129,5e−j26o41ej2,9o=3,16ej28,9oA;U.BN2''=E.B2−U.N''N2'=113ej100o−21,4ej117,1o=-19,6+j111,3+9,75−j19,1=-9,85+j92,2=92,7ej96,1oB;I.B2=U.BN2''Z−B2=92,7ej96,1o41ej2,9o=2,26ej93,2oA;U.CN2''=E.C2−U.N''N2'=113e−j140o−21,4ej117,1o=-86,6−j72,6+9,75−j19,1=-76,86−j91,7=119,6e−j130oB;I.C2=U.CN2''Z−C2=119,6e−j130o32,5ej65,6o=3,68e−j195,63oA;

Мгновенные гначения фазных токов будут:

I.A=41sin(314t−19o)+9,2sin(942t−25,3o)+3,16sin(1570+28,9o)A;I.B=23,8sin(314t−165,2o)+9,2sin(942t−25,3o)+2,26sin(1570+93,2o)A;I.C=20,3sin(314t−177,8o)+15,9sin(942t+4,3o)+3,68sin(1570−195,6o)A;

Дуйствующие значения фазных токов:

IA=Ia122+Ia022+Ia222=4122+9,222+3,1622=29,8A;IB=Ib122+Ib022+Ib222=23,822+9,222+2,2622=18,11A;IC=Ic122+Ic022+Ic222=20,322+15,922+3,6822=18,4A;

Мгновенное значение тока в емкости будет равномгновенному значению тока в фазе С.

Для нахождения показания ваттметра найдем ток в нейтральном проводе:

I.N1=I.A1+I.B1+I.C1=41e−j19o+23,8e−j165,2o+20,3ej177,8o=38,8−j13,3−23−j6,08−20,3+j0,779==-4,5−j18,6=19,1e−j103,6oA;I.N0=I.A0+I.B0+I.C0=9,2e−j25,3o+9,2e−j25,3o+15,9ej4,3o=16,64−j7,86+15,86+j1,19=32,5−j6,67=33,2e−j11,6oA;I.N2=3,16ej28,9o+2,26ej93,2o+3,68e−j195,6o=2,77+j1,53−0,126+j2,256−3,54+j0,99==-0,896+j4,776=4,86ej100,6oA;IN=IN122+IN022+IN222=19,122+33,222+4,8622=27,3A;UN''O=IN∗R.í.=27,3∗8=218,4B;ïp:P=IN∗UN''O=27,3∗218,4=5962,32å;