Оглавление

1. Введение

2. Паспорт станции

3. Тепловая часть

3.1. Принципиальная тепловая схема электрической станции и ее расчет

3.1.1. Процесс расширения пара в турбине с промежуточным перегревом

3.1.2. Расчет турбопривода

3.1.3 Расчет подогревателей

3.1.4. Материальный баланс потоков тепловой схемы

3.1.4.1. Введение

3.1.4.2. Расчет пара на подогреватели

3.1.4.3. Проверка правильности расчета материального баланса потоков тепловой схемы

3.1.5. Определение расхода пара

3.1.5.1. Определение расхода пара на турбину

3.1.5.2. Определение расхода пара на все потребители

3.1.6. Определение энергопоказателей блока

3.1.6.1. Расход теплоты на турбину

3.1.6.2. Коэффициент полезного действия турбоустановки

3.1.6.3. Коэффициент полезного действия блока и удельные расходы топлива

3.2. Выбор оборудования

3.2.1. Выбор котлоагрегата

3.2.2. Выбор вспомогательного оборудования

4. Электротехническая часть

4.1. Выбор структурной схемы КЭС

4.2. Выбор схем распределительных устройств

4.2.1. Введение

4.2.2. Выбор схемы распределительного устройства 220 кВ

4.2.3. Выбор схемы распределительного устройства 500 кВ

4.3. Выбор схемы питания собственных нужд

4.3.1. Общие положения

4.3.2. Описание схемы питания собственных нужд

4.3.3. Выбор рабочих  и резервного трансформаторов собственных нужд

4.4. Расчет токов короткого замыкания и выбор коммутационных аппаратов

4.4.1. Введение

4.4.2. Условия выбора коммутационных аппаратов

4.4.3. Выбор выключателей и разъединителей

5. Релейная защита блока турбогенератора ТГВ-300-2У3

5.1. Общие положения

5.2. Основные защиты турбогенератора

5.3. Резервные защиты турбогенератора

5.4. Основные защиты трансформатора

5.5. Резервные защиты трансформатора

5.6. Расчет уставок защит

5.6.1. Продольная дифференциальная токовая защита генератора

5.6.2. Защита напряжения и третьей гармоники без зоны нечуствительности ЗЗГ-1

5.6.3. Одноступенчатая дистанционная защита с независимой выдержкой времени

5.6.4. Токовая защита обратной последовательности с интегрально-зависимой характеристикой

5.6.5. Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени

5.6.6. Токовая защита с двумя ступенями интегрально-зависимой выдержки времени

5.6.7. Максимальная защита напряжения с независимой выдержкой времени

5.6.8. Поперечная дифференциальная защита

5.6.9. Защита от потери возбуждения

5.6.10. Продольная дифференциальная защита трансформатора

5.6.11. Газовая защита

5.6.12. Токовая защита нулевой последовательности с независимой выдержкой времени

6. Меры защиты населения от вредного воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач 500 кВ

6.1. Возникновение электромагнитного поля в пространстве вблизи воздушных линий электропередач

6.2. Влияние электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля на человека

6.3. Факторы воздействия электрического поля 50 Гц на человека

6.4. Электрического поля как причина возможных воспламенений и взрывов горючих газов и паров горючих жидкостей

6.5. Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля внутри жилых зданий и на открытых территориях

6.6. Основные меры защиты от воздействий электрического поля на население. Санитарно-защитные зоны. Экранирование. Заземление. Предупредительные знаки. Выбор трассы линии, прокладка воздушной линии электропередач

7. Экономическая часть

7.1. Расчет экономической эффективности инвестиций в инвестиционный проект

7.1.1. Введение

7.1.2.Расчет технико-экономических показателей КЭС

7.3. Экономическая оценка эффективности инвестиций

7.4. Составление бизнес-плана

7.4.1. Цели разработки проекта

7.4.2. Анализ рынка сбыта

7.4.3. Тарифы на электроэнергию

7.4.4. План производства

7.4.5. Организационный план

7.4.6. Юридический план

7.4.7. Экологическая информация

7.4.8. Социальная реакция на строительство КЭС

7.4.9. Финансовый план

7.4.10. Отчет о прибылях

7.4.11. Отчет о движении наличности

7.4.12. Баланс

7.4.13. Показатели оценки работы КЭС

7.4.14. Основные выводы

8. Расчетное определение уровня электрических и магнитных полей промыш

ленной частоты вблизи электроэнергетических объектов

8.1. Введение

8.2. Математическая модель расчета электромагнитных полей промышленной частоты на энергообъектах

8.3. Существующие численные методы и программные средства для расчета электрических и магнитных полей промышленной частоты вблизи электроэнергетических объектов

8.4. Разработка методик расчета электрических полей промышленной частоты

8.5. Программа FIELD для расчета электрических и магнитных полей промышленной частоты вблизи электроэнергетических объектов

8.6 Расчет электрического поля ячейки открытого распределительного устройства 220 кВ

9. Заключение