ПОДСЧЁТ ОБЪЁМОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН

| Ось |  | Учас-ток | Длина, м |  | Высота, м |  |  | Тол-щи-на, м | Площадь, м2 |  |  |  | Объём, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брутто (с проёмами) | Проёмов |  | Нетто (без проёмов) | Полный | Пере-мычек | Кладки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окна | Двери и ворота |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Наружные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 |  | А-В | 9,26 |  | 5,62 |  |  | 0,53 | 52,04 | - | - | 52,04 | 27,58 | - | 27,58 |
| 2-2 |  | А-Б | 4,83 |  | 5,62 |  |  | 0,53 | 27,14 | 1,1 | - | 26,04 | 13,8 | 0,154 | 13,646 |
| 3-3 | Б-В |  |  | 4,96 |  | 5,62 | 0,53 |  | 27,88 | 6,37 | - | 21,51 | 11,4 | 0,448 | 10,952 |
| А-А | 1-2 |  |  | 5,6 |  | 5,82 | 0,53 |  | 32,59 | 2,28 | 4,35 | 25,96 | 13,75 | 0,387 | 13,363 |
| В-В | 1-3 |  |  | 7,6 |  | 5,55 | 0,53 |  | 42,18 | 4,56 | - | 37,62 | 19,94 | 0,28 | 19,66 |
| Б-Б | 2-3 |  |  | 1,47 |  | 5,62 | 0,53 |  | 8,26 | - | 2,71 | 5,55 | 2,94 | 0,092 | 2,848 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,09 | - | 7,06 | 168,72 | 89,41 | 1,361 | 88,049 |
| Внутренние стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-Б |  | 1-2 | 5,6 |  | 5,89 |  |  | 0,38 | 32,98 | - | 7,18 | 25,8 | 9,8 | 0,286 | 9,514 |