ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ТРАНШЕЙ.

| Ширина траншеи по дну Вт, м | Длина траншеи, Lт, м | Глубина траншеи Нт, м | Показа-тель крутизны откоса, т | Схемы и формулы подсчёта | Объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | 20 |
| 1 | 42,68 | 0,9 | 0 | Вт=Вфл+0,4 Vт=(Вт х Нт+тНт)хLт Vт=(1м х 0,9м+0)х42,68м | 38,41 |