ПОДСЧЕТ ОБЪЁМОВ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

| Наименование помещений | Дли-на по пери-ме-тру | Высота | Площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Брутто (с проёмами | Проё-мов | Нетто (без проё-мов) | Штукатурки | Обра-ботки | Маслянной окраски | Клее-вой окрас-ки | Известковой окрас-ки |
| 1. Стойловое помещение | 179,6 | 5,05 | 906,98 | 87,12 | 819,86 | 394,26 | 425,7 | - | 819,86 |  |
| 2. Вентиляционная камера | 21,48 | 5,05 | 108,74 | 2,52 | 106,22 | 106,22 | - | - | - | 106,22 |
| 3. Вентиляционная камера | 18,52 | 5,05 | 93,53 | 6,84 | 86,69 | 66,89 | 19,8 | - | - | 86,69 |
| 4. Инвентарная | 12,08 | 5,05 | 61 | 4,68 | 56,32 | 46,42 | 9,9 | 46,42 | - | - |
| 5. Фуражная | 12,08 | 5,05 | 61 | 4,68 | 56,32 | 46,42 | 9,9 | 46,42 | - | - |
| 6. Электрощитовая | 12,08 | 5,05 | 61 | 4,68 | 56,32 | 46,42 | 9,9 | 46,42 | - | - |
| 7. Тамбур | 13,8 | 5,05 | 69,69 | 18 | 51,69 | 51,69 | - | - | 51,69 | - |
| 8. Тамбур | 13,8 | 5,05 | 69,69 | 18 | 51,69 | 51,69 | - | - | 51,69 | - |
| 9. Тамбур | 13,8 | 5,05 | 69,69 | 18 | 51,69 | 51,69 | - | - | 51,69 | - |
| 10. Тамбур | 13,8 | 5,05 | 69,69 | 18 | 51,69 | 51,69 | - | - | 51,69 | - |
| 11. Тамбур для прицепа | 19,24 | 5,05 | 97,16 | 18 | 79,16 | 79,16 | - | - | - | 79,16 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 992,55 | 475,2 | 139,26 | 206,76 | 272,07 |