ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРОЙГЕНПЛАНА

Таблица №16

###### Технико-экономические показатели генплана.

| № стр | Наименование показателей | Ед.измер. | Величина показателей | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительной площадки | кв. м | 13332 |  |
| 2 | Площадь застройки проектируемого здания | кв. м | 1800 |  |
| 3 | Площадь временных зданий и сооружен | кв. м | 185 |  |
| 4 | Протяженность временных дорог | м | 350 |  |
| 5 | Протяженность временного водопровода | м | 80 |  |
| 6 | Протяженность временной канализации | м | 0 |  |
| 7 | Протяженность временной электросиловой линии | м | 90 |  |
| 8 | Протяженность временной осветительной электролинии | м | 480 |  |
| 9 | Протяженность временного ограждения | м | 475 |  |
| 10 | Показатель компактности строительного генерального плана | % | 13,5 |  |
| 11 | Показатель временных зданий | % | 1,39 |  |