Расчет сечения панели по деформациям:

## Для расчета сечения площадочной плиты по деформациям, приводим к тавровому с полкой в сжатой зоне. Ширина сжатой полки bf' при отсутствии поперечных ребер принимается исходя из условия, что ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более 6hf'. Ширина приведенного ребра b=12+10=22(см). Ширина сжатой полки bf'=2⋅(6hf')+b=2⋅36+22=94(см). Высоту сечения принимаем равной h=20(см). Рабочая высота сечения h0=h−a−1210=20−3−0,5=16,5(см).

Сбор нагрузок.

## собственный вес площадочной плиты приведенной толщиной t=100(мм) qn=0,1⋅25000=2500(Нм2)

## временная кратковременная pcdn=2000(Нм2)

## временная длительная pldn=1000(Нм2)

## На 1м длины панели шириной 1,5м действуют нагрузки:

## постоянная и длительная нормативная(2500+1000)⋅1,5=5250(Нм)

## кратковременная нормативная

## итого полная нормативная gn=5250+3000=8250(Нм)

## Изгибающий момент от полной нормативной нагрузки:

Mn=gnl02γn8=8250⋅2,322⋅0,958=5273(Н⋅м)=5,27(кН⋅м)

Проверяем условие Mn≤Mcrc, при соблюдении которого нормальные трещины в наиболее нагруженном сечении по середине пролета не образуются. Момент от полной нормативной нагрузки Mn=5,27(кН⋅м). Момент трещинообразования  Mcrc=Rbt,serWpl.

Wpl=γWred, для тавровых сечений с полкой в сжатой зоне γ=1,75, а упругий момент сопротивления сечения для растянутой грани сечения

## Изгибающий момент от постоянной и длительной нормативной нагрузки:

Mldn=(qn+pldn)l02γn8=5250⋅2,322⋅0,958=3336(Н⋅м)=3,34(кН⋅м)

## Изгибающий момент от кратковременной нормативной нагрузки:

Mn=(qn+pcdn)l02γn8=3000⋅2,322⋅0,958=1917(Н⋅м)=1,92(кН⋅м)

Wred=Iredy0;y0=SredAred

Определяем геометрические характеристики приведенного сечения плиты:

α=ESEb=2,1⋅1050,205⋅105=10,2

μα=ASbh0α=2,36⋅10,222⋅16,5=0,06

ϕf=(bf'−b)hf'bh0=(94−22)⋅622⋅16,5=1,2

Определяем площадь приведенного сечения:

Ared=A+αA=94⋅6+22⋅14+10,2⋅2,36=896(см2)

Статический момент площади приведенного сечения относительно нижней грани ребра:

Sred=S0+αSS=94⋅6⋅17+20⋅14⋅7+10,2⋅2,36⋅3,5=11632(см3)

Расстояние от центра тяжести площади приведенного сечения до нижней грани ребра:

y0=SredAred=11632896=12,98(см)   h−y0=20−12,98=7,02(см)

Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести сечения:

Ired=I+αASyS2=94⋅6312+94⋅6⋅4,022+20⋅14312+20⋅14⋅5,982+10,2⋅2,36⋅9,482=27556(см4)где yS=y0−a=12,98−3,5=9,48(см)

Момент сопротивления:

Wred=Iredy0=2755612,98=2123(см3);     Wpl=γWred=1,75⋅2123=3715(см3)

Момент трещинообразования:

Mcrc=Rbt,serWpl=1,15(100)⋅3715=4,27⋅105(Н⋅см)=4,27(кН⋅м)

что меньше Mn=5,27(кН⋅м), следовательно, трещины в растянутой зоне сечения пролета образуются. Необходимо выполнять расчет прогибов с учетом образования трещин в растянутой зоне. Кроме того, требуется проверка по раскрытию трещин.

Полная кривизна 1rдля участка с трещинами: 1r=1r1−1r2+1r3 и соответственно полный прогиб панели ftot=f1−f2+f3, где f1−полный прогиб от кратковременного действия всей нагрузки; f2−то же, от действия только постоянных и длительных нагрузок; f3− прогиб от длительного действия постоянных и длительных нагрузок.

Вычисление f1. Для середины пролета панели Mr=Mn=5,27(кН⋅м). Для определения кривизны дополнительно вычисляем:

δ=Mnbh02Rb,ser=5,27⋅10520⋅16,5⋅11(100)=1,45

λ=ϕf(1−hf'2h0)=0,93(1−62⋅16,5)=0,76

Относительная высота сжатой зоны в сечении с трещиной:

ξ=1β+1+5(δ+λ)10μα=11,8+1+5(1,45+0,76)10⋅0,07=0,05

что меньше hf'h0=616,5=0,36, следовательно сечение рассчитывают как прямоугольное шириной bf'=94(см); принимаем без учета арматуры АS' в формулах для определения λ,ϕf,z1 значение hf'=0:

ϕf=0   μα=ASαbf'h0=2,36⋅10,294⋅16,5=0,015

δ=Mnbf'h02Rb,ser=5,27⋅10594⋅16,52⋅11(100)=0,019     λ=0

ξ=11,8+1+5⋅0,01910⋅0,015=0,11

Плечо внутренней пары сил при ϕf=0

z1=h01−ϕfhf'h0+ξ22(ϕf+ξ)=16,5(1−0,1122⋅0,11)=15,6(см)

Определяем коэффициент ψS:

ψS=1,25−ϕlS⋅ϕm=1,25−1,1⋅0,81=0,36≺1

где ϕm=Rbt,serWplMn=1,15(100)⋅37155,27⋅105=0,81

ϕlS=1,1(табл. 36 СНиП 2.03.01-84*)

Кривизна 1r1 в середине пролета панели при кратковременном действии всей нагрузки при ψb=0,9; и ν=0,45:

1r1=Mnh0z1ψSESAS+ψb(ϕf+ξ)bf'h0Ebν=

=5,27⋅10516,5⋅15,60,362,1⋅107⋅2,36+0,90,11⋅94⋅16,5⋅23⋅103(100)⋅0,45=2,53⋅10−5(см−1)

Прогиб f1=548l21r1=548⋅2322⋅2,53⋅10−5=0,14(см)

Вычисление f2. Mld=3,34(кН⋅м). Заменяющий момент Mr=Mld=3,34(кН⋅м)

δ=Mldbf'h02Rb,ser=3,34⋅10594⋅16,52⋅11(100)=0,01   ξ=11,8+1+5⋅0,0110⋅0,015=0,11  z1=15,6(см)

по данным расчета f1 принимаем:

ψS=0,36; ψb=0,9;  ν=0,45;

1r2=Mldh0z1ψSESAS+ψb(ϕf+ξ)bf'h0Ebν=

=3,34⋅10516,5⋅15,60,362,1⋅107⋅2,36+0,90,11⋅94⋅16,5⋅23⋅103(100)⋅0,45=1,62⋅10−5(см−1)

Прогиб f2=548l21r1=548⋅2322⋅1,62⋅10−5=0,09(см)

Вычисление f3. Кривизну 1r3 при длительном действии постоянной и длительной нагрузок определяем с использованием данных расчета кривизны 1r1 и 1r2: Mr=Mld=3,34(кН⋅м); ξ=0,11; z1=15,6(см); ϕm=0,81; ν=0,15.

Коэффициент ψS при ϕlS=0,8: ψS=1,25−ϕlSϕm=1,25−0,8⋅0,81=0,6≺1

Кривизна 1r3в середине пролета панели

1r3=Mldh0z1ψSESAS+ψb(ϕf+ξ)bf'h0Ebν=

=3,34⋅10516,5⋅15,60,492,1⋅107⋅2,36+0,90,11⋅94⋅16,5⋅23⋅103(100)⋅0,15=3,26⋅10−5(см−1)

Прогиб f3=548l21r1=548⋅2322⋅3,26⋅10−5=0,18(см)

Суммарный прогиб

ftot=f1−f2+f3=0,14−0,09+0,18=0,23(см)≺flim=l300=240300=0,8(cм)