Расчет по образованию трещин, нормальных

к продольной оси:

## Расчет производится для выяснения необходимости расчета по раскрытию трещин. Так как рассматриваемая панель относится к элементам, к которым предъявляются требования третьей категории трещиностойкости, то коэффициент надежности по нагрузке γf=1 и расчетный момент от полной нормативной нагрузки будет Mn=31,66(кН⋅м). При Mn≤Mcrc (где Mcrc−момент внутренних усилий) трещины не образуются.

## Вычисляем момент, воспринимаемый сечением, нормальным к продольной оси элемента, при образовании трещин:

## Mcrc=Rbt,serWplinf+Mrp=Rbt,serWplinf+P02(e0p+rsup)

где Wplinf=γWredinf=1,5⋅7054=10581(см3) (здесь γ=1,5 для двутавровых сечений при bf'b=11630,2=3,84≻2); Mrp−ядровой момент усилий обжатия, равный P02(e0p+r) при γSP=0,88.

## Усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь: при γSP=0,88

P02=γSP(σSP−σlos)AS=0,88⋅(550−110)⋅4,52⋅(100)=175014(Н)

## Значение Mcrc:

Mcrc=1,15(100)⋅10581+175014(8+4,08)=33,3⋅105(Н⋅см)=33,3(кН⋅м)

что больше Mn=31,66(кН⋅м), следовательно, в эксплуатационной стадии работы панели трещин в ней не будет. Поэтому расчет на раскрытие трещин не выполняем.

## Проверяем, образуются ли начальные трещины в верхней зоне панели при ее обжатии при коэффициенте точности натяжения γSP=1,12. Изгибающий момент от собственного веса панели Mn=3000⋅1,2⋅5,8628=15453(Н⋅м)=15,45(кН⋅м)

## Расчетное условие

γSPP1(e0p−rinf)−Mn≤RbtpWplsup

1,12⋅235944(8−4,08)−15,45⋅105=−5,09⋅105(Н⋅см)

RbtpWplsup=0,7⋅10581(100)=9,5⋅105(Н⋅см)

где Rbtp=0,7(МПа)- для прочности бетона, соответствующей 1/2 класса В15, что равно В7,5;  Wplsup=1,5⋅7054=10581(см3)

## Так как (−5,09⋅105≺9,5⋅105(Н⋅см), то расчетное условие соблюдается, начальные трещины не образуются.