Определение потерь предварительного

напряжения при натяжении арматуры на упоры:

Предварительное напряжение в арматуре σSP=550(МПа). При расчете потерь коэффициент точности натяжения арматуры γSP=1. Определяем первые потери:

от релаксации напряжений в арматуре σ1=0,03σSP=0,03⋅550=16,5(МПа);

от температурного перепада σ2=0, так как при пропаривании форма с упорами нагревается вместе с панелью;

при деформации бетона от быстронатекающей ползучести последовательно вычисляем:

усилие обжатия P1=AS(σSP−σ1−σ2)=4,52(550−16,5−0)(100)=241142(Н);

эксцентриситет усилия P1 относительно центра тяжести приведенного сечения

e0p=y0−ap=11−3=8(см)

напряжение в бетоне при обжатии

σbp=P1Ared+P1e0py0Ired=2411421383+241142⋅8⋅1177593=445(Нсм2)=4,45(МПа)

устанавливаем значение передаточной прочности бетона из условия σbpRbp≤0,75;тогдаRbp=σbp0,75=4,450,75=5,93(МПа)≺0,5⋅В15=7,5(МПа).

Согласно п. 2.6* значение передаточной прочности бетона к моменту его обжатия принимаем Rbp=11(МПа). Тогда отношение σbpRbp=4,4511=0,4. Вычисляем сжимающее напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от усилия обжатия P1 (без учета момента от собственного веса панели перекрытия)

σbp=P1Ared+P1e0p2Ired=2411421383+241142⋅8277593=373(Нсм2)=3,73(МПа);

при σbpRbp=3,7311=0,34≺α=0,25+0,025⋅Rbp=0,25+0,025⋅7,5=0,44(что0,8) потери от быстронатекающей ползучести будут

σ6=0,85⋅40σbpRbp=0,85⋅40⋅0,34≈11,5(МПа).

Суммарное значение первых потерь:

σlos1=σ1+σ2+σ6=16,5+0+11,5=28(МПа)

С учетом первых потерь σlos1 напряжение σbp будет:

P1=AS(σSP−σlos1)=4,52(550−28)(100)=235944(Н)

σbp=2359441383+235944⋅8277593=365(Нсм2)=3,65(МПа)

σbpRbp=3,6511=0,33

Определяем вторые потери:

от усадки бетона σ8=35(МПа);

от ползучести бетона при: σbpRbp=3,6511=0,33≺0,75 и k=0,85 для бетона, подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении:

σ9=150⋅k⋅σbpRbp=150⋅0,85⋅0,33=42(МПа).

Вторые потери напряжений составляют

σlos2=σ8+σ9=35+42=77(МПа)

Суммарные потери предварительного напряжения арматуры составляют

σlos=σlos1+σlos2=28+77=105(МПа)

Усилие обжатия с учетом всех потерь напряжений в арматуре P2=AS(σSP−σlos)=4,52(550−105)(100)=201140(Н)=201,14(кН)