Расчёт стропильной ноги.

Вариант из металлического профиля.

- Сбор нагрузок.

Рис.

# Сбор нагрузок на стропильную конструкцию. Таблица

| N п/п | Нагрузка | Нормативная, кН/м² | Ψf | Расчётная, кН/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Профилированный настил Прогоны швеллер №10 шаг 1,5м Стропильная нога, двутавр №20 шаг 2м Полезная нагрузка | 0,156 0,0859 0,07 0,7 | 1,05 1,05 1,05 1,05 | 0,1638 0,12885 0,0735 0,735 |
|  | Qпост | 1,0119 |  | 1,10115 |

Приводим к погонной нагрузке на 1м горизонтальной поверхности:

qпостн=qпостн⋅bcosα=1.0119⋅2cos30=2.271кНм

qпост=qпост⋅bcosα=1.10115⋅2cos30=2.472кНм

Приводим к узловой нагрузке:

P=qпост1,337=2,472⋅1,337=3,305кН

- Снеговая нагрузка.

S=Soμ. Город Пермь, V снеговой район (прил.3 [   ] ).

Рассматриваем два варианта приложения нагрузки [  ].

Рис.

qсн=SOμγfснb

гдеγfсн=1.6, [   ]; μ=1 ( α≤30O ) [   ].

Снеговая нагрузка прикладывается к конструкции через узлы примыкания швеллеров.

Приводим распределённую снеговую нагрузку к узловой:

1)	qсн1=2⋅1⋅1,6⋅2=6,4кН

- qсн11=2⋅0,75⋅1,6⋅2=4,8кН

qсн12=2⋅1,25⋅1,6⋅2=8кН

Полная узловая нагрузка:

1)	G1=P+qсн1=3,305+6,4=9,705кН;	G12=4,8525кН

2)	G11=P+qсн11=3,305+4,8=8,105кН;	G112=4,0525кН

G12=P+qсн12=3,305+8=11,305кН;	G122=5,6525кН