Расчёт звукоизоляции ограждающими конструкциями.

Расчёт ведём для перекрытия между игровыми помещениями первого и второго этажа.

| № | Материал | γ,кг/м³ | h,м | m,кг/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж/б плита перекрытия | 2500 | 0.11 | 275 |
|  | Звукоизоляционный слой ДВП | 250 | 0.035 | 188,3 |
|  | 1 слой пергамина | 600 | 0.005 |  |
|  | Стяжка цементно-песчаного раствора | 2400 | 0.07 |  |
|  | Прослойка кл. мастики | 1400 | 0.01 |  |
|  | Линолеум на теплозащитной основе | 1100 | 0.003 |  |

Согласно СНиП II-12-77 нормативные значения. Индекс изоляции воздушного шума IБ=45дБ. Индекс приведённого уровня ударного шума IY=70дБ.

Eg=11⋅104=кгм2динамический модуль упругости материала звукоизоляционного слоя,

m1=275кг/м² - поверхностная плотность перекрытия,

m2=188.31кг/м² - поверхностная плотность конструкции пола выше звукоизоляционного слоя,

Находим величину IBO для несущей плиты перекрытия:

IBO=23lgm−10дБ=23lg275−10=46дБ.

EД=10⋅104 - динамический модуль упругости звукоизоляционного слоя.

ξД=0,1        - относительное сжатие материала звукоизолирующего слоя под нагрузкой (табл. 15).

h3=h0(1−ξД)=0,035(1−0,1)=0,0315м

толщина звукоизолирующего слоя в обжатом состоянии.

fПР=0,5ЕД(m1+m2)h3⋅m1⋅m2=0,510⋅104(275+188,3)0,0315⋅275⋅188,3=85Гц≈100Гц

По табл. 14 индекс изоляции воздушного шума для данного перекрытия:

IБ=52дБ>IБН=45дБ

Определяем индекс приведённого уровня ударного шума IY.

Частота колебаний пола, лежащего на звукоизоляционном слое:

fO=0,5EДh3⋅⋅m2=0,510⋅1040,0315⋅188,3=65дБ

По табл.17 IYo=85Гц. По табл. 16 IY=62дБ<IYH=70дБ.

Согласно проведённым расчётам конструкция удовлетворяет нормативным значениям звукоизоляции.