- Грунты :

При расчёте фундаментов принято - грунты со следующими характеристиками :

- Расчётное значение объёмной массы грунта залегающего ниже подошвы фундамента γ=1,79тм2.

- Расчётное значение угла внутреннего трения ϕ=33o ( ).

- Расчётное значение C=0,1кгсм2( ).

- Расчётное давление на грунт при ширине фундамента 1м R=3кгсм2 ( ).

- Рельеф участка – спокойный , грунтовые воды – отсутствуют.

- Фундамент разработан из бетонных блоков.

- Вес снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности земли R=200кг ( ).

- Iв климатический район ( ).

- Расчётная зимняя температура наружного воздуха - ºС ( ).

- Масса снегового покрова  200кг/м² ( )

- Скорость напора ветра на высоте 10м 23кг/м² ( ).

- I район по скоростному напору ветра ( ).

Характеристики здания.

- Уровень ответственности II ( ).

- Степень долговечности II ( ).

- Степень огнестойкости II ( ).

- Ориентация здания на северо-запад.