Описание генерального плана.

Генеральный план разработан в соответствии с функциональным процессом, розой ветров, инсоляции помещений, противопожарными требованиями.

Детский ясли-сад должен заменить существовавшие ранее на этом месте аналогичные объекты, которые были утрачены вследствие неблагоприятной экономической обстановки в стране. Ясли-сад расположен в селитебной зоне и обслуживает десять близь лежащих квартала. Площадка застройки – территория существовавшего ранее на этом месте яслей-сада выведенного из эксплуатации за ненадобностью.

Место строительства: площадка в микрорайоне Краснова Свердловского района города Перми. С северо-востока и юго-запада  от неё расположен жилой массив. С северо-запада граничит с автомобильной дорогой, с  юго-востока расположена хлебопекарня. Размеры площадки в плане 70 х 80 м.

Технико-экономические показатели по генплану:

- Площадь территории участка			0,56 га.

- Площадь застройки					0,12 га.

- Площадь озеленения					0,084 га.

- Протяжённость внутренних дорог		274 м.

- Коэффициент застройки 				0,12/0,56=0,214.

- Коэффициент озеленения				0,084/0,56=0,15.

Территория площадки имеет горизонтальную поверхность, но нуждается в сносе остатков существующего здания.

Внутри территории яслей-сада  вокруг здания расположена дорога, предназначенная для обслуживания пищеблока и хозяйственных служб учреждения для доставки оборудования, противопожарных целей и обучения детей основам правил дорожного движения. Участки для прогулок и игр детей оптимизированы для наиболее короткого доступа, расположены участки по возрасту контингента и отделены друг от друга. На площадке устроены песочники, теневые навесы, скамьи, малыме архитектурные формамы. Две площадки детей старшего возраста имеют в своём составе овощные грядки. Благоустройство участков для прогулок ведётся согласно данному проекту. Снаружи территория яслей-сада ограждена забором из металлической сетки.

Инженерные сетей здания подключены к централизованным городским сетям.