Расчет прогиба панели:

Прогиб, fв середине пролета панели при отсутствии трещин в растянутой зоне определяется по значению кривизны 1r, используя формулу

1r=ϕb2Mϕb1EbIred=ϕb2MB,

гдеB=ϕb1EbIred=0,85⋅0,205⋅105⋅77593(100)=13,5⋅1010(Н⋅см)−жесткость приведенного сечения; ϕb1=1- при действии кратковременной нагрузки; ϕb2=2−при действии постоянных и длительных нагрузок для конструкций эксплуатируемых при влажности окружающей среды 75%.

Кривизна панели с учетом действия усилия предварительного обжатия:

1r=1r1+1r2−1r3−1r4

а полный прогиб соответственно:

ftot=f1+f2−f3−f4

Определяем значения кривизны и прогибов:

от действия кратковременной нагрузки

1r1=ϕb2McdB=1⋅587200 13,5⋅1010=0,43⋅10−5(см−1);

f1=Sl21r1=548⋅5862⋅0,43⋅10−5=0,15(см)

от действия постоянной и длительной временной нагрузок:

1r2=ϕb2MldB=2⋅257920013,5⋅1010=1,91⋅10−5(см−1)

f2=548⋅5862⋅1,91⋅10−5=0,68(см);

кривизна, обусловленная выгибом элемента от кратковременного действия усилия предварительного обжатия P02−с учетом всех потерь:

1r3=P02e0pB=175014⋅813,5⋅1010=1,03⋅10−5(см−1)

выгиб панели в середине пролета, вызванный внецентренным обжатием,

f3=18l2(1r3)=58628⋅1,03⋅10−5=0,44(см);

кривизна, обусловленная выгибом вследствие усадки и ползучести бетона при обжатии:

1r4=εb−εb'h0=46,6⋅10−5−18,5⋅10−519=1,48⋅10−5(см−1);

εb=σbES=(σ6+σ8+σ9)1,9⋅105=11,5+35+421,9⋅105=46,6⋅10−5;

εb'=σb'ES=351,9⋅105=18,5⋅10−5;

здесь σb'=σ8=35(МПа)−потери напряжений от усадки бетона; потери для             напрягаемой арматуры от ползучести бетона принимаем равными нулю (σ6=0;σ9=0); так как напряжение σb' в бетоне на уровне крайнего сжатого волокна, возникающее от усилий предварительного напряжения, сравнительно малы.

σb=P1Ared−P1e0p(h−y0)Ired=2380001837−238000⋅4⋅(22−7)135942=24,5(Нсм2)=0,245МПа

выгиб плиты в середине пролета вследствие усадки и ползучести бетона от обжатия

f4=186172⋅0,932⋅10−5=0,44(см)

Полный прогиб

ftot=f1+f2−f3−f4=0,14+0,96−0,144−0,44=0,516(см)≺flim=3,14(см) (предельный прогиб f=l200=628200=3,14(см).