Исходные данные для проектирования.

- Ширина  пролёта – 24(м)

- Шаг рам – 6(м)

- Грузоподъёмность крана – 20(т)

- Режим работы крана – лёгкий

- Длина здания – 192(м)

- Место строительства – город Пермь

- Расчётная колонна - по оси А

- Агрессивность среды – неагрессивная