Расчёт панели покрытия

Сбор нагрузок:

| # Наименование | Нормативная нагрузка (кн/м²) | Коэффициент надёжности | Расчётная нагрузка (кн/м²) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1)Собственная масса панели без утеплителя | 0393 | 11 | 0432 |
| Рубероидная кровля | 015 | 13 | 0195 |
| Утеплитель | 018 | 12 | 0216 |
| Итого | 0723 | - | 0843 |
| 2)Снеговая нагрузка | 1 | 16 | 16 |

Усилия на панель: М=244·592²/8=107(кн·м); Q=244·592²/2=92(кн), где 592 – длина панели, с учётом её опирания на стропильную конструкцию.

Конструктивный расчёт:

bпрп=0.9⋅3⋅b0+4⋅bр=0.9⋅3⋅42.9+4⋅4.6=134.2 смПлощадь поперечного сечения: верхней полки Fфв=0.9⋅134.2=120.7 см2нижней полки :Fфн=0.6⋅134.2=80.5 см2продольных рёбер : Fд=4.6⋅17.4⋅4=320 см2Отношения модулей упругости материалов полок и рёбер :EфнEфв=9500085000=1.12 ; EдEфв=10000085000=1.18Приведённая ширина панели

Fпр=80.5⋅1.12+120.2+320⋅1.18=588 см2Площадь поперечного сечения панели, приведённая к материалу и ширине верхней полки, по уравнению:

Расстояние от нижней грани панели до центра тяжести приведённого сечения:

y0=120.7 18.9−0.45+80.6⋅0.3⋅1.12+320⋅1.18 17.42+0.6588=9.8 смот верхней грани панели : h−y0=18.9−9.8=9.1 смIпр=120.7 9.1−0.452+80.5⋅1.12 9.8−0.32+4.6⋅17.4312⋅4⋅1.18+320⋅1.18 9.8−0.6−17.422=26800 см2Приведённые моменты сопротивления : Wпрн=Iпрy0=268009.8=2735 см3Wпрв=Iпрh−y0=268009.1=2945 см2Напряжения и прогибы. Напряжения в верхней полке :σ=MmaxWпрн=10.727.35⋅10−6=3.91 Мпа<Rpф⋅k0=14⋅0.6=8.4 Мпастыкование фанерных полок осуществляется на ус.Напряжения скалыванию в клеевых швах между шпонами фанеры : τ=Qmax⋅SпIпр⋅Σ bр≤Rскф ,  гдеΣ bр− сумарная ширина продольных рёбер панели ; Sп=120.7 9.1−0.45=1044 см3τ=9.2⋅1044⋅10−626800⋅10−8⋅4.6⋅4⋅10−2≤Rскф=0.6 МпаПроверяем устойчивость верхней сжатой полки :так как b0δ=42.90.9=47.7<50 , то  ϕ0=1−b0δ25000=1−47.725000=0.558 ,  тогдаσ=10.72945⋅0.558⋅10−6=6.5 Мпа<Rсф=10 МпаПриведённый момент инерции(собственным моментом инерции фанерных полок пренебрегаем):

Проверим верхнюю полку панели на местный изгиб:

σ=0.75⋅b0δ2=0.75⋅42.90.92=3.97 Мпа<Rиф=5Мпа

f=5⋅qн⋅l4384⋅Eфв⋅Iпр=5⋅2.14⋅5924384⋅85000⋅26800=1.5 см

Прогиб панели от нормативной нагрузки:

fl=1.5592=1395<fl=1250

Сделаем проверку жёсткости:

### Расчёт арки

μμ⋅0.5

α=22.5oСбор нагрузок:

1.Постоянная нагрузка

Нормативная от покрытия – 0723(кн/м²)

gсрн=gн⋅2⋅Sl=0.723⋅2⋅23.530=1.13 кнм2На 1м² горизонтальной проекции:

Расчётная нагрузка – g=113·11=1243(кн/м²)

Собственный вес арки:

gовн=gпн+Pснегн1000kсв⋅l−1=1.13+3.5210004⋅30−1=0.63 кнм2Полная постоянная нормативная нагрузка: 113+063=176(кн/м²)

| # Наименование | Нормативная нагрузка (кн/м²) | Коэффициент надёжности | Расчётная нагрузка (кн/м²) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Собственная масса панели без утеплителя | 0393 | 11 | 0432 |
| Рубероидная кровля | 015 | 13 | 0195 |
| Утеплитель | 018 | 12 | 0216 |
| Итого | 0723 | - | 0843 |
| Арка | 063 | 11 | 0693 |
| Итого | 1353 | - | 1536 |

2.Снеговая нагрузка:

Pснеглев=P0⋅μ⋅n=1⋅2.2⋅1.6=3.52 кнм2Pснегправ=P0⋅0.5⋅μ⋅n=1⋅0.5⋅2.2⋅1.6=1.76 кнм2Расчётные погонные нагрузки :Pснеглев=3.52⋅6=21.12 кнм ; Pснегправ=1.76⋅6=10.56 кнмВ данном случае снег представляет собой не прямоугольную, а треугольную эпюру нагружения и начинает действовать на расстоянии 35(м) от края пролёта(в месте касания прямой с осью арки под углом 50º к горизонтали).

3.Ветровая нагрузка:

Давление ветра считаем направленным нормально к хордам полуарок.

Pвн=p0⋅c⋅kВетровая нормативная нагрузка на левой части пролёта:

- P=027·07·6·065=0732(кн/м)

- P=027·07·6·066=0744(кн/м)

- P=027·(-12)·6·072=-14(кн/м)

Ветровая расчётная нагрузка на левой части пролёта:

- P=0732·16=117(кн/м)

- P=0744·16=12(кн/м)

- P=-14·16=-224(кн/м)

Ветровая нормативная нагрузка на правой части пролёта:

- P=027·(-04)·065·6=-042(кн/м)

- P=027·(-04)·066·6=-043(кн/м)

- P=027·(-12)·072·6=-14(кн/м)

Ветровая расчётная нагрузка на правой части пролёта:

- P=-042·16=-067(кн/м)

- P=-043·16=-0688(кн/м)

- P=-14·16=-224(кн/м)

Вычисляем внутренние усилия в расчётных сечениях арки.

1.Постоянная нагрузка:

Расчётная погонная нагрузка: P=1536·6=922(кн/м)

Вычисляем опорные реакции:

VA=VB=P⋅l2=9.22⋅302=138.3 кн

H=P⋅l28⋅f=9.22⋅3028⋅15=69.15 кнM0=M4=0M1=−VA⋅1.14+H⋅5.74+P⋅1.1422=−138.3⋅1.14+69.15⋅5.74+9.22⋅1.1422=245.25 кн⋅мM2=−138.3⋅4.4+69.15⋅10.6+9.22⋅4.422=213.72 кн⋅мM3=−138.3⋅9.26+69.15⋅13.86+9.22⋅9.2622=73.1 кн⋅мα=0 : N0=−VA=−138.3 кн ; Q0=H=69.15 кнα=22.5o : N1=−VA/sinα−H/cosα+P⋅1.14/sinα=−408.78 кн Q1=−VA/cosα+H/sinα+P⋅1.14/cosα=42.4 кнα=45o : N2=−VA−H/cosα+P⋅4.4/sinα=−236 кн Q2=−VA/cosα+H/sinα+P⋅4.4/cosα=−40 кнα=67.5o : N3=−VA/sinα−H/cosα+P⋅9.26/sinα=−238 кн Q3=−VA/cosα+H/sinα+P⋅9.26/cosα=−63.45 кнα=90o : N4=−H=−69.15 кн ; Q4=−VA=−138.3 кнВычисляем внутренние усилия:

2.Снеговая нагрузка:

Находим опорные реакции:

MA=0 : VB⋅30−Pправ⋅11.52 23⋅11.5+15−Pлев⋅11.52 13⋅11.5+3.5=0 ⇒ VB=75.56 кнMB=0 : VA=106.6 кнMc=0 : VA⋅15+H⋅15+Pлев⋅11.523=0 ⇒ H=44.53 кнВычисляем внутренние усилия:

M1=−VA⋅1.14+H⋅5.74=134.1 кнM2=−VA⋅4.4+H⋅10.6+19.5⋅0.922+1.62⋅0.923=11.3 кнM3=−VA⋅9.26+H⋅13.86+10.56⋅5.7522+10.56⋅5.7523=−78.98 кнM1'=VA⋅1.14−H⋅5.74=−169.5 кнM2'=VA⋅4.4−H⋅10.6−9.73⋅0.922−0.83⋅0.923=−144 кнM3'=VA⋅9.26−H⋅13.86−5.28⋅5.7522−5.28⋅5.7523=−63 кнα=0 : N0=−VA=−106.6 кн ; Q0=H=44.53 кнα=22.5o : N1=−VA/sinα−H/cosα=−326.7 кн Q1=−VA/cosα+H/sinα=1.0 кнα=45o : N2=−VA−H/cosα+19.5⋅0.9+1.62⋅0.45/sinα=−187 кн Q2=−VA/cosα+H/sinα+18.28/cosα=−62 кнα=67.5o : N3=−VA/sinα−H/cosα+10.56⋅5.75+10.56⋅2.875/sinα=−133.16 кн Q3=7.64 кнα=90o : N4=−H=−44.53 кн ; Q4=14.84 кн

α=0 : N0'=−VB=−75.56 кн ; Q0'=H=44.53 кнα=22.5o : N1'=−VB/sinα−H/cosα=−245.65 кн Q1'=VB/cosα−H/sinα=−34.6 кнα=45o : N2'=−VB−H/cosα+9.73⋅0.9+0.83⋅0.45/sinα=−157 кн Q2'=30.97 кнα=67.5o : N3'=−VB/sinα−H/cosα+5.28⋅5.75+5.28⋅2.875/sinα=−148.86 кн Q3'=30.25 кнα=90o : N4'=−H=−44.53 кн ; Q4'=14.84 кн

3.Ветровая нагрузка:

Находим опорные реакции:

MA=0 : − VB⋅30+P1'⋅14.14⋅cosα⋅25+P2'⋅0.71⋅19.75+P3'⋅6.35⋅cosα⋅17.25+P3⋅6.35⋅18.25− −P2⋅0.71⋅14.5−P1⋅0.5⋅14.142=0 ⇒ VB=16 кнMB=0 : VA=6.85 кнMc=0 : HA=19.81 кн ; HB=3.84 кн

Вычисляем внутренние усилия:

M1=VA⋅cosα⋅5.3−HA⋅sinα⋅5.3+P1⋅0.5⋅5.32=−32.33 кнM2=VA⋅cosα⋅10.6−HA⋅sinα⋅10.6+P1⋅0.5⋅10.62=−30.12 кнM3=VA⋅cosα⋅15.9−HA⋅sinα⋅15.9+P1⋅14.4⋅8.83+P2⋅0.71⋅1.41−P3⋅0.5⋅1.052=2.46 кнM1'=(−VB+HB) sinα⋅5.3+P1'⋅0.5⋅5.32=−36.53 кнM2'=−8.63⋅10.6+P1'⋅0.5⋅10.62=−53.83 кнM3'=−8.63⋅15.9+P1'⋅1.14⋅8.83+P2'⋅0.71⋅1.41+P3'⋅0.5⋅1.052=−50.11 кн⋅мNi=(H+VA) sinα=18.93 кн ; Q0=4.98 кн ; Q0'=1.58 кнNi'=(H+VA) sinα=14.1 кнQ1=(HA−VA) sinα−1.17⋅5.3=3 кнQ2=(HA−VA) sinα−1.17⋅10.6=−3.2 кнQ3=4.98−1.17⋅14.14−1.2⋅0.71+2.24⋅1.05=−5.84 кнQ4=−5.84+2.24⋅5.3=6.03 кнQ1'=(VB−HB) sinα−P1'⋅5.3=5.1 кнQ2'=(VB−HB) sinα−P1'⋅10.6=1.53 кнQ3'=8.63−0.67⋅14.14−0.68⋅0.71−2.24⋅1.05=−3.67 кнQ4'=−3.67−2.24⋅5.3=−15.54 кн

Составляем сводную таблицу расчетных усилий.

Конструктивный расчёт.

Учитывая уникальный характер здания по степени ответственности, для изготовления арок принимаем пиломатериал из древесины сосны 1-го сорта толщиной 42см. Коэффициент  надёжности по назначению γn=1. Оптимальная высота поперечного сечения арки будет: h=l/45=6000/45=133(см) Согласно СНиП при h>120см, δст=42см коэффициенты условий работы будут: mб=08; mсл=095; mгн=1; соответственно расчётное сопротивление сжатию и изгибу:Rс=Rи=08·095·1·16/10=122(Мпа)

Для определения поперечных размеров сечения арки принимаем h/b=55; ξ=065 и определяем высоту и ширину сечения арки h=1285мм и b=1285/55=234240мм

Принимаем поперечное сечение арки b×h=240×1344мм из 32 слоёв толщиной 42мм

Расчёт арки на прочность:

λ=l0r=0.58⋅S0.29⋅h=0.58⋅470.29⋅1.344=70.15Определяем гибкость согласно СНиП:

Где S – длина дуги арки.

ξ=1−Nϕ⋅Rc⋅Fбр ; где  ϕ=Aλ2=300070.15=0.61 , т.к.λ>70ξ=1−113.680.61⋅12.2⋅103⋅0.24⋅1.344=0.953MД=Mξ=379.350.953=405.72 кн⋅мWрасч=b⋅h26=240⋅134426=72.25⋅106 мм3Проверка прочности: NFрасч+MДWрасч=735480322600+405.72⋅10672.25⋅106=7.9<Rc=12.2 МпаТо есть прочность сечения достаточна.

Расчёт арки на устойчивость плоской формы деформирования:

Nϕ⋅Rc⋅Fбр+MДϕм⋅Rи⋅Wбрn≤1Покрытие из плит шириной 150см раскрепляет верхню кромку арки по всей длине, откудаlp=2⋅150 см<140⋅b2h⋅mb=140⋅242134.4⋅0.8=750 смТо есть имеет место сплошное раскрепление при положительном моменте сжатой кромки, а при отрицательном – растянутой, следовательно, показатель степени n=1.

Предварительно определяем:

ϕм=140⋅b2⋅Kфlр⋅h⋅mб=140⋅242⋅1.132350⋅134.4⋅0.8=0.36Согласно СНиП к коэффициенту ϕм вводят коэффициенты Кжм и Кпм . С учётом подкреплениявнешней кромки при m>4⋅Кжм=1Кпм=0.142⋅lph+1.76⋅hlp+1.4⋅αp=0.142⋅2350134.4+1.76⋅134.42350+1.4⋅1.5=4.68ϕм⋅Кпм=0.36⋅4.68=1.68ϕ=Aλy2 ; где  λy=S2⋅0.29⋅b=47002⋅0.29⋅24=337.64ϕ=3000114003.25=0.026KпN=0.75+0.06 lph2+0.6⋅αp⋅lph=0.75+0.06 2350134.42+0.6⋅1.5⋅2350134.4=34.83ϕ⋅KпN=0.026⋅34.83=0.91Nϕ⋅Rc⋅Fбр+MДϕм⋅Rи⋅Wбрn=7354800.91⋅12.2⋅322000+405.721.68⋅12.2⋅72.25=0.48<1

Таким образом условие, устойчивости выполнено и раскрепления внутренней кромки в промежутке между пятой и коньковым шарниром не требуется