Расчёт узлов.

# Опорный узел:

Расчётная нормальная сила N=73548(кн), поперечная сила Q=139(кн).

Материалы шарнирного соединения в пяте и коньке, сталь марки ВСт3кп2 по ГОСТ 3832-87 с изменениями.

Проверка напряжений в шарнире на смятие:

F1.25⋅r⋅l≤Rlp⋅γc ; где  r− требуемый радиус шарнираr=F1.25⋅Rlp⋅γc⋅l=7354801.25⋅168⋅1⋅160=21.89 ммКонструктивно принимаем стержень d=40(мм). При этом для гнутого профиля башмака принимаем половину трубы d=50(мм) с толщиной стенки 5(мм).

Производим проверку торцевого упора арки на смятие. Расчётное сопротивление смятию

Rcм=Rc=Rи=122(Мпа). Требуемая площадь смятия:

Fсм=NRсм=735.48⋅10312.2=6.03⋅104 мм2 ⇒ откуда при b=240 ммl≥Fсмb=6.03⋅104240=251 мм ⇒ l=400 ммИсходя из этих размеров, назначаем ширину и длину башмака соответственно 200 и

δ=N20⋅Rlp⋅γc=735.48⋅10320⋅168⋅1=21.89400мм. Усилие от шарнира передаётся на башмак через сварной профиль из пластин, имеющих два боковых и одно среднее рёбра. Тогда площадь смятия торца арки под башмаком: Fсм=200·400=800·10²(мм); напряжения смятия σсм=73548·10³/800·10²=919(Мпа) σсм < 122(Мпа); площадь смятия рёбер под сварным профилем: Fсм=(2·4+12)·δ=20·δ;

требуемая толщина рёбер башмака:

Принимаем рёбра толщиной 22(мм).

В пределах башмака оголовок работает как плита, защемлённая с трёх сторон и свободная короткой стороной, с размером в плане 200×160(мм). Вычислим максимальный изгибающий момент: M=0085ql²=0085·81·160²=176·10²(мм). Требуемый момент сопротивления:

W=δ²/6=M/Rи=176/220     δ²=6·80=480    δ=219(мм). Принимаем лист толщиной 20(мм).

q=N⋅bплFсм=735.48⋅103⋅200750⋅200=980.6 нммКонцевые части пластины оголовка подвергаются изгибу как консольные от равномерно распределённой нагрузки интенсивностью, соответствующей напряжениям смятия по всей внутренней площадке оголовка от нормальной силы:

W=Mконс1.2⋅Rи=200⋅2226=q⋅x21.2⋅2⋅Rи ⇒ x=1.2⋅200⋅222⋅2206⋅980.6=66 ммБезопасное расстояние x от края пластины оголовка до рёбер башмака определяем из равенства:

Таким образом, конструктивно длину башмака принимаем: a=750-2·66=620(мм).

На болты, присоединяющие оголовок, действуют усилия:

Nб=Q 15+2.2+17.8375=139⋅2375=42.63 кнTб=n⋅2.5⋅d2=Nб; при  n=2 d=Nб5=42.635=2.92 смНеобходимый диаметр болта определим исходя из его несущей способности:

Принимаем болты диаметром 30(мм).

Коньковый шарнир:

Расчёт опорной пластины.

Принимаем пластину разметом 300×200(мм). Нормальная сила, сжимающая пластину N=11368(кн). Напряжения смятия торца арки в ключе:

σ=NFсм=113.680.3⋅0.2=1.9 Мпа<12.2 Мпа

Толщину пластины находим из условия её работы на изгиб по схеме двух консольной балки, для которой нагрузка:

q=11368/03=379(кн/м)

изгибающий момент:

M=379·0135²/2 М=345(кн·м).

Требуемый момент сопротивления(с учётом пластичности): W=M/(Rи·12)

W=3450·10³/220·12=13·10³(мм³).

Требуемая толщина пластины: δ²=6·W/bпл=6·13·10³/200=390  δ=1975(мм).

Принимаем толщину пластины 20(мм)

Расчёт упорного штыря производим на изгиб как консоли. Изгибающий момент:

M=Q·50=139·10³·50=6950·10³(н·мм)

Требуемый момент сопротивления(с учётом пластичности):

W=6950·10³/220·12=26·10³(мм³)

При ширине штыря b=100(мм) требуемая толщина:

²=6·26·10³/100=1560  δ=395(мм)

Принимаем δ=40(мм)

Расчёт спаренного штыря производим на изгиб как консоли. Изгибающий момент:

M=Q·50=139·10³·50=6950·10³(н·мм)

Требуемый момент сопротивления(с учётом пластичности):

W=6950·10³/220·12=26·10³(мм³)

При ширине штыря b=90(мм) требуемая толщина:

²=6·26·10³/100=1560  δ=395(мм)

Принимаем δ=40(мм). Каждый штырь по 20(мм).

Оголовок и его крепление принимаем таким же, как  и в опорных узлах арки. Безопасное расстояние от края пластины оголовка до опорной пластины определяем так же, как при расчёте пятого шарнира: x=12·200·22²·2·220/6·152=237(мм)

Тогда длину опорной пластины конструктивно принимаем 750-2·237=300(мм).