Исходные данные для проектирования.

- Ширина  пролёта – 30(м)

- Шаг несущих конструкций – 6(м)

- Высота здания – 15(м)

- Снеговой район - III

- Длина здания – 72(м)

- Место строительства – город Москва

- Назначение здания – хоккейный стадион

- Материал обшивок панелей – фанера ФБС

- Средний слой панели - мтнвата