Надписи на табло и в рамках.

Таблица 2.1.

| Номер надп. | Текст надписи в рамке | кол |  | Номер надп. | Текст надписи в рамке | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Табло ТСМ |  |  | 13 | Вода |  |
| 1 | 1-ый предел |  |  | 14 | Уровень |  |
| 2 | Давление газа |  |  | 15 | Питание котла |  |
| 3 | Давление воздуха |  |  | 16 | Газ |  |
| 4 | Разрежение в газоходе |  |  | 17 | Воздух |  |
| 5 | Факел |  |  | 18 | Газ—воздух |  |
| 6 | Температура пара |  |  | 19 | Концентрация О |  |
| 7 | Упуск воды |  |  | 20 | Разрежение в топке |  |
| 8 | Второй предел |  |  | 21 | Концентрация О |  |
| 9 | Давление пара |  |  | 22 | Разрежение в топке |  |
|  | Рамка 66Х26 |  |  | 23 | Температура |  |
| 10 | Давление в барабане |  |  | 24 | Температура пара |  |
| 11 | Пар |  |  | 25 | Проверка сигнализации |  |
| 12 | Тепловая нагрузка |  |  | 26 | Снятие звука |  |