- Составление опросного листа для заказа дифманометра.

Опросный лист №_________

Для заказа дифманометра-расходомера сужающим устройством.

Позиция №____________________        спецификации №_______

- Заказчик _____________________________________________

- Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____________________________________________

- Название агрегата, для обслуживания которого нужен расходомер ___________________________________________

- Подлежит заказу:

- Диафрагма __________________________________________

- Уравнительные сосуды_________ДА________НЕТ________

(ненужное зачеркнуть)

( Поставляются только при t жидкости 120 С и выше)

4.3 Разделительные сосуды_________ДА________НЕТ_______

(ненужное зачеркнуть)

4.4 Вентильный блок______________ДА________НЕТ________

(ненужное зачеркнуть)

4.5 Фильтр с редуктором_________ДА________НЕТ________

(ненужное зачеркнуть)

( Поставляются только для пневматических приборов)

- Дифманометр ___________________________________шт.

( Заводское обозначение, количество)

- Вторичный прибор ___________________________________

(Заводское обозначение ,количество Заполняется если вторичный прибор поставляется заводом изготовителем дифманометра)

- Измеряемая среда _____________________________________

- Температура измеряемой среды перед сужающим устройством________С

- Давление измеряемой среды перед сужающим устройством:

- Рабочее (избыточное)________кгс/см____кгс/м____Па___

- (ненужное зачеркнуть)

- Максимальное.  (избыточное)_кгс/см         кгс/м        Па___

- (ненужное зачеркнуть)

- Плотность измеряемой среды (для воды не заполняется):

- При температуре, указанной в п.6. и давлении по п.7.1____________________________________________кг/м

(заполняется для всех типов дифманометров)

8.2 При температуре 20 С и давлении, указанном в п.7.1___________________________________________________

(заполняется только при дифманометре с ртутным заполнением, а при

наличии разделительных сосудов – и для сильфонных.)

9.Динамическая вязкость измеряемой среды (для воды не заполняется) при температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1_____________________________________кгс/м или Па.с

- Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных сосудов и атмосферном давлении_________________________________________кгс/м

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а

так же для сильфонных)

- Средний расход______________м/ч , л/ч,кгс/ч,т/ч_________

- (ненужное зачеркнуть)

- Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора по расходу ______________________м/ч, л/ч, кгс/ч ,т/ч________

(Выбирается по ГОСТ 18 (40—72)              ( ненужное зачеркнуть)

- Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки сужающего устройства при расходе, указанном в п.12_________________кгс/см, Па

- (ненужное зачеркнуть)

- Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим устройством при  20 С___________________________________

- Марка материала трубопровода при температуре, указанной в п.6________________________________________

(Заполняется только в случаях отсутствия сведений в правилах 28—64)

- Количество пар отборов давления на одной диафрагме ____

- Пределы измерения дополнительной записи Р.____________ ( Заполняется только для дифманометров сильфонных самопишущих с  дополнительной записью давления)

- Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на запрашиваемый комплект_______________ ____________________________________________________________________________________________________________

- Наименование организации заполнившей  опросный лист и ее адрес_______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Проектная организация:

Ведущий технолог ______________________________________

(Ф.И.О., подпись, телефон)

Отдел КИП и А ________________________________________

(Исполнитель)                                              (Ф.И.О., подпись, телефон)

«___________»_________________1997 г.

Заказчик:

Руководитель предприятия _______________________________

(Фамилия и подпись)

М. П.