3.РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ.

- Расчет сужающего устройства.

Задано для расчета:

Измеряемая среда.................................................Вода

Наименьший измеряемый объемный расход.........

Наибольший измеряемый объемный расход.........

Средний измеряемый объемный расход.................

Избыточное давление воды перед

сужающим устройством.....................................

Температура воды перед

сужающим устройством....................................

Внутренний диаметр трубопровода  перед

сужающим устройством ....................................

Материал трубопровода.....................................

Материал диафрагмы..........................................

Вид трубы, состояние (табл.4)

цельносварные трубы стальные новые

или старые трубы в хорошем состоянии.............

Длина прямых участков трубопровода................

Перепад давления в дифманометре .....................

Расчет:

1.Тип сужающего устройства[  , п. 12.1.1]

Диафрагма камерная с угловым способом отбора.

2.Тип дифманометра и его разновидности [  , п. 12.1.1]

Дифманометр мембранный

3.Верхний предел измерения дифманометра

4.Плотность воды в рабочих условиях[  , пр.8]

5.Абсолютное давление воды [  ,п. 6.1.1]

где       - избыточное давление

- барометрическое давление

- абсолютное давление потока среды

- Поправочный множитель на расширение материала

диафрагмы [  , пр.36]

7.Внутренний диаметр трубопровода

- внутренний диаметр трубопровода при температуре 20 С

- внутренний диаметр трубопровода при температуре t

- Динамическая вязкость воды в рабочих условиях [  ,пр. 26]

- Вспомогательная величина      [  ,ф. 164]

- Приблизительное значение относительной площади [   ,пр.32]

- Число Рейнольдса, соответствующее верхнему пределу

- измерений дифманометра [   ,ф.81]

- Вспомогательная величина [   ,ф.166]

- Относительная шероховатость[   ,п.5.11]

- Верхняя граница относительной шероховатости[  ,п.5.11]

- Вспомогательная величина [   ,ф.21]

- Вспомогательная величина [    , ф.21]

- Вспомогательная величина [    , ф.21]

- Коэффициент шероховатости[    ,ф.21]

- Коэффициент расхода   [    ,ф.20]

- Вспомогательная величина

- Относительное отклонение

- Находимо очередное значение относительной

- площади[    ,пр.32]

- Коэффициент шероховатости[    , ф.21]

- Коэффициент расхода[     , ф.20]

- Вспомогательная величина

- Относительное отклонение

Следовательно значения                                        		считают окончательными.

- Минимальное допустимое число Рейнольдса[    , п.5.1.1]

- Минимальное число Рейнольдса[  , ф.81]

- Условие                удовлетворяется

- Диаметр отверстия сужающего устройства[    , ф.167]

- Имеющаяся длина прямого участка

- Нормативная длина прямого участка Нормативная меньше имеющейся, поэтому продолжаем проверку расчёта

- Расход соответствующий предельному перепаду

- давления[    , ф.13]

- Относительное отклонение

Условие      удовлетворяется, следовательно условие выполняется.