4.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ.

4.1.Смета стоимости средств автоматизации.

| Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ. | Единица измерения | Кол-во | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диафрагма ДКС | шт. | 4 |  |
| Преобразователь САПФИР-22 | шт. | 7 |  |
| Блок БИК-1 | шт. | 4 |  |
| Прибор регулирующий РС29 | шт. | 5 |  |
| Прибор регистрирующий ДИСК-250 | шт. | 9 |  |
| Усилитель мощности У29.3 | шт. | 5 |  |
| Механизм МЭО | шт. | 5 |  |
| Прибор регистрирующий КСП2 | шт. | 1 |  |
| Термометр ТХА | шт. | 4 |  |
| Блок питания 22БП-36 | шт. | 1 |  |
| Прибор контроля пламени Ф.34 | шт. | 1 |  |
| Клапан КРП | шт. | 3 |  |
| Устройство ЗЗУ-1 | шт. | 1 |  |
| Кнопка управления КЕ 011 | шт. | 2 |  |
| Манометр МТП-4 | шт. | 3 |  |
| Арматура сигнальная АС-220 | шт. | 3 |  |
| Сирена сигнальная СС1 | шт. | 1 |  |
| Датчик давления ДД | шт. | 3 |  |

Общая стоимость оборудования и монтажных работ с учетом транспортно-заготовительных (4%), заготовительно-складских (2%),расходов и расходов на запчасти(1%).

Таблица 4.2.

| Сметная стоимость , тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы |  |  | Общая |  |  |
| оборудования тыс.руб | монтажных работ тыс.руб | в т.ч. зарплата тыс.руб | оборудования тыс.руб | монтажных работ тыс.руб | в т.ч. зарплат тыс.руб |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 180 | 12,6 | 8,82 | 720 | 50,4 | 35,28 |
| 700 | 49 | 34,3 | 4900 | 343 | 240,1 |
| 600 | 42 | 29,4 | 2400 | 168 | 117,6 |
| 2200 | 154 | 107,8 | 11000 | 770 | 539 |
| 1800 | 126 | 88,2 | 16200 | 1134 | 793,8 |
| 570 | 39,9 | 27,93 | 2850 | 199,5 | 139,65 |
| 1050 | 73,5 | 51,45 | 5250 | 367,5 | 257,25 |
| 2200 | 154 | 107,8 | 2200 | 154 | 107,8 |
| 70 | 4,9 | 3,43 | 280 | 19,6 | 13,72 |
| 100 | 7 | 4,9 | 250 | 17,5 | 12,25 |
| 250 | 17,5 | 12,25 | 250 | 17,5 | 12,25 |
| 260 | 18,2 | 12,74 | 780 | 54,6 | 38,22 |
| 700 | 49 | 34,3 | 700 | 49 | 34,3 |
| 5 | 0,35 | 0,245 | 10 | 0,7 | 0,49 |
| 80 | 5,6 | 3,92 | 240 | 16,8 | 11,76 |
| 20 | 1,4 | 0,98 | 60 | 4,2 | 2,94 |
| 10 | 0,7 | 0,49 | 10 | 0,7 | 0,49 |
| 50 | 3,5 | 2,45 | 150 | 10,5 | 7,35 |
|  |  |  | 48100 | 3367 | 2356,9 |

Итого:57591,573

- Расчет амортизационных отчислений.

Амортизация – это планомерный процесс погашения  стоимости основных фондов путем перенесения ее на себестоимость готовой продукции.

Расчет осуществляется с помощью норм амортизации. Норма амортизации рассчитывается в процентах и показывает , какая часть от стоимости основных фондов должна погашаться ежегодно.

На=(Пс+Д-Ло)/(Тсл*Пс)*100%

где  На  – норма  амортизации;

Пс  – первоначальная стоимость основных фондов;

Д    – затраты на демонтаж;

Ло  – ликвидационный остаток (стоимость лома

годных зап.частей);

Тсл – срок службы в годах.

Зная нормы амортизации в %, можно рассчитать годовую сумму амортизации в тыс.руб.

Аг=Пс*На/100

где Аг  – годовая сумма амортизации в тыс.руб.

Таблица 4.2

.

| Наименование приборов и оборудования | Сметная стоимость, тыс.руб | Расчет амортизации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма амортизации в % | Годовая сумма, тыс.руб |
| Приборы и оборудование КИП и А | 57591,573 | 15 | 8638,735 |

4.3.Расчет численности рабочих.

Таблица 4.3.

| Наименование штатных единиц | Количество смен в сутки | Тарифный разряд | Явочная численность человек |  | Коэффициент списочного состава | Списочная численность | Положено отработать списочному составу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на смену | на сутки |  |  | смен | часов | в т.ч. ночн. и праздн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| слесарь КИПиА | 1 | 5 | 1 | 1 | 1,14 | 1,14 | 264,48 | 2115,8 | - |
| слесарь КИПиА | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,14 | 1,14 | 264,48 | 2115,8 | - |

4.4.Расчет годового фонда заработной платы специалистов.

Таблица 4.4

| Наименование штатных единиц | Месячный оклад по штатному расписанию тыс.руб | Годовой фонд зарплаты | Коэффициент занятости на данном участке | Сумма заработной платы с учетом коэф. в месяц тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер участка | 900 | 10200 | 0,4 | 1260 |
| Начальник КИПиА | 1400 | 16800 | 0,1 | 1540 |

27000

4.5.Расчет заработной платы.

| Наименование штатных единиц | Тариф тыс.руб. в час | Зарплата по тарифу тыс.руб. | Премия из фонда зарплаты |  | Доплата тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | сумма тыс.руб. | ночн. | праздн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| слесарь КИПиА | 2,316 | 4891,392 | 20 | 978,278 | - | - |
| слесарь КИПиА | 2,093 | 4420,416 | 20 | 884,083 | - | - |

4.6.Смета  эксплуатационных  затрат.

2Таблица 4.6.

| № | Статьи затрат | Сумма млн.руб. | Метод расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основная и дополнительная зарплата обслуживающего персонала | 41,205162 | Таблицы 4.4;4.5 |
| 2 | Отчисления в пользу соц.страхования | 16,482064 | 40% от зарплаты |
| 3 | Амортизация | 8,638735 | Таблица 4.2 |
| 4 | Запасные части | 3,535494 | 40% от суммы амортизации |
| 5 | Износ и ремонт МПБ | 1,151831 | 2% от сметной стоимости приборов |
| 6 | Расходы на текущий ремонт | 2,015705 | 3% от сметной стоимости приборов |
| 8 | Итого затрат | 73,028991 |  |

Из рассчитанных расходов дополнительно будут затраты по 3,4,5 статьям . Сумма этих расходов вычитается из полученной экономии (13,326065)

Таблица 4.5.

| районная надбавка 15% тыс.руб. | итого основная зарплата тыс.руб | дополнительная зарплата тыс.руб | итого годовой фонд зарплаты тыс.руб | средняя зарплата одного рабочего в месяц тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 733,709 | 6603,379 | 858,439 | 7461,818 | 621,818 |
| 663,062 | 5967,562 | 775,783 | 6743,344 | 561,945 |

Технико-экономические показатели результатов автоматизации.

Таблица 4.7.

| № | Показатели | Ед.изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовая производительность | т/год | 87600 |
| 2 | Общий годовой экономический эффект | млн.руб. | 278,4 |
| 3 | Сумма эксплуатационных затрат | млн.руб. | 73,028991 |
| 4 | Чистый годовой экономический эффект | млн.руб. | 265,07394 |
| 5 | Капитальные вложения на автоматизацию | млн.руб. | 57,591573 |
| 6 | Коэффициент экономической эффективности |  | 4,5 |
| 7 | Срок окупаемости | лет | 0,22 |

Автоматизация парового котла позволяет снизить расход газа на 1 м/ч, т.е. на 5568 н газа в год, что позволяет получить годовую экономию 278,4  млн.руб.

Из полученной экономии вычитаем дополнительные эксплуатационные затраты, составляющие 13,32606 млн.руб., тогда чистая экономия составит 265,07394 млн.руб. в год.

Срок окупаемости 0,22 года. Коэффициент экономической эффективности равен 4,5 , что значительно выше нормативного 0,15 , следовательно автоматизация парового котла экономически и технически выгодна.