Состав специализированной бригады.

| № звена | Состав звена, чел. | Основная профессия | Раз-ряд | Смежная профессия | Раз-ряд | № этапа процесса | Работа, выполняемая звеном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 9 | машинист бульдозе-ра–2 чел. машинист экскава- тора дорожные рабочие (по 2 чел. каждого разряда) | 5 6 4 3 2 | машинист элетро- станции - земле-копы | 5 4 3 2 | 1 2 3 4 6 10а) 10б) 12 23 24 | снятие раст.слоя; разработ- ка котлована и перемещ. грунта; уплотнение грунта в котловане и устройство основания из ПГС; расп- ределение цемент. раствора; засыпка котлована с послойным уплотнением |
| 2 | 7 | машинист авто- крана монтаж- ники конструк. (по 2 чел. каждого разряда) | 6 4 3 2 | машинист передвиж. смесител. агрегата бетон-щики | 5 4 3 2 | 5 8 13 14 16 18 21 22 | укладка плит; разгрузка лекальных блоков; монтаж портальных стенок; монтаж лекальных блоков; монтаж звеньев; бетонирование пазух трубы; монтаж открылок; снятие дорожных плит |
| 3 | 9 | дорожные рабочие (по 3 чел. каждого разряда) | 4 3 2 | гидроизо- лировщик | 3 3 2 | 19 | устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции |