Техническое задание

2

на разработку  и исследование системы

автоматического регулирования и управления

уровня жидкости в сборнике открытого типа.

Вариант 19

1. В сборниках открытого типа (рис.1) 1 как объект: управления уровнем жидкости, поступает расход жидкости Qn  и вытекает из него жидкость Qo. Указанные расходы можно изменять с помощью регулирующего органа 2 и запорной задвижки 8. Уровень жидкости h должен стабилизироваться соответствующей автоматической системой.

h

2

3

Qn

Qo

1

Рис.1. Принципиальная схема сборника жидкости открытого типа.

1 – сборник; 2 – регулирующий орган; 3 – запорная задвижка (вентиль)

Технические данные сборника:

- расход поступающей жидкости Qn0=Qo0=23;

- уровень жидкости ho = 1 м;

- площадь поперечного сечения сборника F=5∂3м.

2. Передаточная функция сборника жидкости открытого типа [3]

| w0(p)=y(p)u(p)=K01+T0⋅p, | ( 1 ) |
| --- | --- |

где y(p) и u(p) - соответственно изображение по Лапласу уровня жидкости и управляющего воздействия; Ko и To  - коэффициент усиления и постоянная времени сборника с объекта управления; p - оператор Лапласа.

Коэффициент усиления K0=2hoQ0o=2Q0o=21cмс.

Постоянная времени T0=2PhoQ0o=22FQ0o=69C.

3. Управляющий вычислительный комплекс (УВК) должен реализовать дискретный  ПИ–регулятор, программирующая функция которого имеет вид – [1]:

| u[n] = u[n-1] + {k1 ∆y[n] - k2 ∆y[n-1]}, | ( 2 ) |
| --- | --- |

где ∆y[n] = g[n] - y[n] – рассогласование  между  заданным  и  текущим значением регулируемой переменной; k1 и k2 – коэффициенты настройки ПИ-регулятора.

4. Период дискретности системы управления Т = 5 с.

5. Исполнительный механизм принять мембранным, пневматическим.

6. Изменение во времени возмущающего воздействия, приведеный к выходу ∆y и имеет такой вид:

| f(t)=0 | ( 3 ) |
| --- | --- |

7. Изменение задающего воздействия

| g1(t)=, | ( 4 ) |
| --- | --- |

а также

| g2(t)=0,5sinπtT. | ( 5 ) |
| --- | --- |

8. Автоматическая система регулирования управления уровнем жидкости в сборнике открытого типа должна быть реализована на управляющем вычислительном комплексе  ACBTГМ.

2

1. Разработка математической модели объекта управления.

На рис.1 приведена принципиальная схема сборника уровня жидкости как объекта управления уровнем жидкости.

Полная производная от объекта жидкости V может быть определена так

| dVdt=Qn−Q0, V = Fh | (1.1) |
| --- | --- |

где V – объем жидкости в сборнике, м3;

Qn и Qo - соответственно расход подвижной и отводимой жидкости в сборник, м3/с, t – время, с.

##### Известно, что расход жидкости

| Q0=f2gh, | (1.2) |
| --- | --- |

Где f – площадь поперечного сечения запорной задвижки (вентиля), м2; h – уровень жидкости, м; g – ускорение силы тяжести, м/с2.

Подставив выражение (1.2) в уравнение (1.1) получим:

| dVdt+f2gh=Qn, | (1.3) |
| --- | --- |

Полученное дифференциальное уравнение (1.3) является нелинейным и поэтому неудобным для дальнейшего исследования. Линеаризуем это уравнение т.е. записываем его  в отношениях переменых:

| dΔVdΔt=ΔQn−ΔQ0, | (1.4) |
| --- | --- |

Так как , Q0=ϕ(f,h), то

| ΔQ0=∂Q0∂foΔf+∂Q0∂hoΔh. | (1.5) |
| --- | --- |

Определим частные прозводные:

| ∂Q0∂ho=fo12(2gho)12−12g=12fo2g2gho |  |
| --- | --- |

Или

| ∂Q0∂ho=12f°2gh°⋅2g2gh°2gh°=12×Q0oho; | (1.6) |
| --- | --- |
| ∂Q0∂fo=2gh°=2gh°f°f°=Q0of°. 3 | (1.7) |

Подставив выражения (1.6) и (1.7) в (1.5) получим

| ΔQ0=Q0ofoΔf+12Q0ohoΔh. | (1.8) |
| --- | --- |

Подставив выражение (1.8) в уравнение (1.4), и записав ΔV=FΔh, получим следующее:

| FdΔhdf+12Q0ohoΔh=ΔQn−Q0ofoΔf. | (1.9) |
| --- | --- |

Дифференциальное уравнение (1.9) можно записать в более сжатой форме так:

То

| T0dΔhdf+Δh=K0ΔQ−KfΔf, | (1.10) |
| --- | --- |

где T0=2Fh°Q0°−2V°Q0° – постоянная времени объекта управления, с.м3м3c.

K0=2hoQ0o – коэффициент усиления по каналу управления, мм3c;

Kf=h°f° – коэффициент усиления по каналу возмущения, н/м2.

В операционной форме дифференциальные уравнения запишем так

| (T0p+1) y(p) = K0 u(p) – Kf f(p), | (1.11) |
| --- | --- |

где p – оператор Лапласа; y(p), u(p) и f(p) – соответственно, изображения по Лапласу уровня жидкости, расхода подводимой жидкости, площади поперечного сечения запорной задвижки.

Итак, y(p)≡Δh; u(p)≡ΔQn; f(p)≡Δf;

Из выражения (1.11) определим передаточную функцию ОХУ по каналу управления (при f(n)≡0)

| W0(p)=y(p)u(p)=K01+T0⋅p | (1.12) |
| --- | --- |

4

- Разработка технической структуры системы управления.

###### Техническая структура системы автоматического управления (САУ) уровнем жидкости в сборнике жидкости открытого типа изображена на рис.2.

###### Здесь:

ОУ – объект управления (сборник жидкости);

РО – регулирующий орган;

МИМ – мембранный исполнительный механизм;

УСД – устройство связи с объектом в составе:

- ПКТ – преобразователь «код-ток»;

- МГУ – модуль группового управления;

-	МВДИ – модуль ввода дискретной информации;

-	КССУ – комутатор сигналов среднего уровня;

-	АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

-	МУК – модуль управления коммутаторами;

-	ВВВ – расширитель ввода-вывода.

Как видно из рис.2 в САУ уровнем жидкости используется датчик уровня (ДУ) с пневматическим напором и пневматический мембранно-исполнительный механизм (МИМ). Поэтому в системе предусматриваются преобразователи сигналов: пневмоэлектрический (ПЭ-55м) и электропневматический (ЭПП-М).

5

Пневмоэл. преобразов

(ПЭ-55М)

Реле

переключ.

(ПП-2,5)

Эл.маг.

распред.

(23 КЧ)

Переключ.

(ПМОФ)

ЭПП-М

Датчик

уровня

РО

ПКТ

РСО

МГУ

МВСДИ

КССУ

АЦП

МУК

РВВ

Процессор

ОУ

ПДУ

МИМ

УСО

Рис.2. Техническая структура САУ уровнем жидкости

в сборнике открытого типа

2К

6

3. Разработка алгоритмической структуры системы управления.

На рис.3 приведена алгоритмическая структура системы управления уровнем жидкости в сборнике жидкости с пневматическим исполнительным механизмом.

Iвх(t)

ОУ с РО

Рис.3. Алгоритмическая структура системы управления уровнем жидкости в сборнике жидкости с пневматическим исполнительным механизмом

g1(t)

Δy(t)

y(t)

Iвых(t)

u(t)

u(p)

f(p)

y(p)

Определим численные значения параметра всех звеньев рассматриваемой САУ.

Передаточная функция ОУ согласно технического задания (ТЗ) определяется так:

| W0(p)=K01+T0⋅p=211+69p. 7 | (3.1) |
| --- | --- |

Полагаем, что датчик уровня жидкости и пневматический электропреобразователь являются безынерцтонными звеньями, тогда передаточная функция

| Wд(p)⋅W1пр(p)=Kд⋅K1пр. | (3.2) |
| --- | --- |

Дискретная передаточная система ввода и информации в УВК, т.е. совокупности программы и устройства ввода может быть представлена так:

| Wв(z)=Kв | (3.3) |
| --- | --- |

В данном случае можно не определять численные значения коэффициентов передачи датчика, преобразователя к системе ввода Kд,Kпр1,Kв, так как на входе и выходе совокупность этих звеньев имеет одну и ту же управляемую переменную. Следовательно, передаточная функция

| Kд⋅Kпр1⋅Kв=1 | (3.4) |
| --- | --- |

Дискретную передаточную функцию программы, реализующей ПИ-закон управления, можно получить записав уравнение (21) с помощью оператора смещения [1]. Тогда

| (1 – z–1) u[n] = (K1 – K2 z–1)Δy[n] | (3.5) |
| --- | --- |

Или

| Wупр(z)=K1−K2z−11−z−1 | (3.6) |
| --- | --- |

Передаточную функцию системы вывода информации из УВК (совокупности программы и устройства вывода), можно принять как передаточную функцию фиксатора (экстраполятора) нулевого порядка:

Поэтому

| Wвыв(p)=Kвыв1−e−Tpp. | (3.7) |
| --- | --- |

Электропневматический преобразователь и исполнительный механизм будем считать безынерционными звеньями. Тогда передаточная функция

| Wпр2(p)−Wин(p)=Kпр2−Kин | (3.8) |
| --- | --- |

Коэффициенты передачи системы вывода информации, электропневмопреобразователя и исполнительного механизма можно не определять, так как на входе и выходе этой системы звенья имеют одно и то же значение управляющего воздействия. Следовательно, передаточная функция

| Kвыв⋅Kпр2⋅Kин=T. | (3.9) |
| --- | --- |

8

Таким образом, общая передаточная функция непрерывной части системы (НЧС) имеет такой вид:

| Wo(p)=Wвыв(p)⋅Wпр2(p)⋅Wин(p)⋅Wо(p)⋅Wд(p)⋅Wпр1(p) | (3.10) |
| --- | --- |

Или

| Wo(p)=Ko1−e−pTp(1+Top) | (3.11) |
| --- | --- |

В дискретной форме передаточная функция (3.11) примет такой вид

| W(z)=bz−11−az−1, | (3.12) |
| --- | --- |

Где a = exp(-T/T0), b = K0 (1 - a).

То = 69 с,

Т = 5 с,

Ко = 21,

То

a = exp(-T/T0) = e-5/69 = 0,930;

b = K0 (1 - a) = 3(1 – 0,930) = 0,210.

Таким образом, алгоритмическая структура рассматриваемой системы примет вид, приведенный на рис.4.

Рис.4. Алгоритмическая структура системы автоматического управления уровня жидкости в сборнике жидкости открытого типа

с дискретным ПИ-регулятором

Δy(z)

T = 5c

u(z)

u(p)

f(z)

y(z)

9

4. Расчет области устойчивости.

Для определения параметров настроек (K1 и K2) ПИ-регулятора рассчитаем область устойчивости рассматриваемой системы. Для этого составим характеристические уравнения замнутой системы. Исходя из рис.4 имеем:

| 1 + Wупр (z) W0 (z) = 0. | (4.1) |
| --- | --- |

Подставив в это выражение выражение (3.5) и (3.11) получим:

| 1+(K1−K2z−1)bz−1(1−z−1)(1−az−1)=0. | (4.2) |
| --- | --- |

Отсюда, после несложных преобразований, характеристическое уравнение примет вид:

| z2 - (1 + a - K1b) z + (a - K2b) = 0. | (4.3) |
| --- | --- |

Для определения искомых параметров настроек (К1 и К2), при которых система устойчива, воспользуемся методом замены переменных [21]. Подставляя в уравнение (4.3)

| z=1+ω1−ω, | (4.4) |
| --- | --- |

где  - частота, рад./с.

Получим следующее:

| (2 + 2a - K1b - K2b)  + 2(1 – a + K2b)  - K1b + K2b = 0. | (4.5) |
| --- | --- |

Условием устойчивости системы является отрицательность вещественной части корней уравнения (4.5). Для чего в соответствии с алгебраическим критерием устойчивости Рауса [3] должны выполняться следующие неравенства:

| 2+2a−K1b−K2b>0;1−a+K2b>0;−K1b+K2b>0.. | (4.6) |
| --- | --- |

Отсюда вытекают следующие условия устойчивости системы (при a = 0,930,  b = 0,210)

| K2<−K1+18,4K2>−0,33K2>K1. | (4.7) |
| --- | --- |

На рис.5 изображена область устойчивости САУ уровнем жидкости в сборнике жидкости открытого типа с ПИ-регулятором в плоскости настроек  удовлетворяющих неравенствам (4.7).

10

13,3

Рис.5. Область устойчивости системы управления

Область

устойчивости

5

10

0

К1

5

10

К2

11

5. Расчет качеста системы управления.

5.1. Расчет переходного процесса при изменении возмущающего воздействия.

Для расчета переходного процесса в системе при изменении возмущающего воздействия (рис.4) определим передаточную функцию системы по возмущающему воздействию [3].

Исходя из рис.4 передаточная функция по возмущающему воздействию

| Wf(z)=y(z)f(z)=11+Wупр(z)⋅W(z). | (5.1) |
| --- | --- |

Подставив выражения (3.5) и (3.11) в выражение (5.1) получим искомую функцию в таком виде:

| Wf(z)=1−(1+a)z−1+az−21−(1+a−K1b)z−1+(a−K2b)z−2. | (5.2) |
| --- | --- |

Из уравнения (5.2) имеем:

y(z)=Wf(z)⋅f(z).

Следовательно

| 1−(1+a−K1b)z−1+(a−K2b)z−2y(z)=1−(1+a)z−1+a⋅z−2f(z). | (5.3) |
| --- | --- |

Тогда используя оператор смещения, можно перейти к разностному уравнению вида:

| y[n]−(1+a−K1b)y[n−1]+(a−K2b)y[n−2]=f[n]−(1+a)f[n−1]+af[n−2]. | (5.4) |
| --- | --- |

Рассмотрим качества управления при настройках ПИ-регулятора, выбранных из области устойчивости (рис.5):

K1 = 5,  а K2 = 2.

Подставив K1 = 5, K2 = 2, а = 0,930  и b = 0,210 в уравнение (5.4), получим

| y[n]=0,88y[n−1]−0,51y[n−2]+f[n]−1,93f[n−1]+0,93f[n−2]. | (5.5) |
| --- | --- |

Будем считать, что до подачи возмущающего воздействия в систему никаких отклонений выходной переменной y(t) не было, т.е.

| y[n]=0∀n≤0. | (5.6) |
| --- | --- |

12

Возмущающее воздействие f(t) согласно задания имеет вид (3). В дискретные моменты времени она соответственно принимает такие значения:

| f[n]= | (5.7) |
| --- | --- |

Изменения аргумента n = 0, 1, 2, 3, … и подставляя в правую часть уравнения (5.4) известные значения перменных, получим изменение выходной переменной во времени t.

Расчеты сведены в табл.1, а по ней на рис.6 приведен график изменения уровня жидкости в сборнике уровня жидкости при скачкообразном изменении возмущающего воздействия.

Таблица 1.

| n | f[n] | f[n-1] | F[n-2] | y[n-1] | y[n-2] | y[n]= 0,88y[n–1]– – 0,51y[n–2]+f[n]– – 1,93f[n–1]+0,93f[n–2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y[0] = 0 |
| 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | y[1] = 0,88∙0 – 0,51∙0+ 0,5– # – 1,93∙0+ 0,93∙0 = 0,5 |
| 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | y[2] = – 0,025 |
| 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,035 | 0,5 | y[3] = – 0,277 |
| 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,383 | -0,035 | y[4] = – 0,231 |
| 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,319 | -0,383 | y[5] = – 0,062 |
| 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,085 | -0,319 | y[6] = 0,063 |
| 7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,088 | -0,085 | y[7] = 0,087 |

13

Рис.6. Изменение уровня жидкости (график 1) в САУ уровнем при скачкообразном изменении возмущающего воздействия (график 2)

0

f[n]

1,0

0,5

5

10

15

20

25

30

35

1

2

3

4

5

6

7

П

2

5

10

15

20

25

30

35

1

2

3

4

5

6

7

n

f[n]

-0,05

-0,1

-0,2

-0,3

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

t, c

tp = 40 c

t - время , c

y1 = 0,5

y2 = 0,1

y(t)

1

n

14

5.2. Расчет переходного процесса в системе управления при изменении задающего воздействия.

Рассмотрим случай, когда задающее воздействие в системе управления уровнем жидкости есть единичное скачкообразное возмущение (ступенчатая функция) вида:

| g1(t)=0,5⋅1(t). | (5.8) |
| --- | --- |

В z-форме [1]  данное задающее воздействие имеет такой вид:

| g1(z)=A1−z−1=0,51−z−1. | (5.9) |
| --- | --- |

Передаточная функция системы по задающему воздействию определяется так

| Ф(z)=y(z)g1(z)=Wупр(z)⋅W0(z)1+Wупр(z)⋅W0(z). | (5.10) |
| --- | --- |

Подставив выражение (3.5) и (3.11) в выражение (5.10) получим передаточную функцию системы по задающему воздействию

| Ф(z)=b(K1−K2z−1)z−11−(1+a−K1b)z−1+(a−K2b)z−2. | (5.11) |
| --- | --- |

Отсюда изображение выходной переменной, т.е. уровня жидкости, можно определить таким образом

y(z)=Ф(z)⋅g1(z)

| y(z)=bA(K1−K2z−1)z−11−(1+a−K1b)z−1+(a−K2b)z−2(1−z−1). | (5.12) |
| --- | --- |

Так как согласно Технического задания

| y(z)=0,525z−1−0,210z−21−1,880z−1+1,390z−2−0,51z−3. | (5.13) |
| --- | --- |

Разделив числитель на знаменатель, получим ряд Лорана, коэффициенты которого есть значения уровня жидкости в САУ уровнем жидкости в дискретные моменты времени:

0,512z−1−0,21z−2|1−1,88z−1+1,39z−2−0,51z−30,512z−1−0,987z−2+0,730z−3−0,268z−4|0,512z−1+0,777z−2+0,731z−3…0,777z−2−0,730z−3+0,268z−40,777z−2−1,461z−3+1,080z−4−0,396z−50,731z−3−0,812z−4…

т.е. y(z) = 0 ∙ z + 0,525z-1 + 0,777z-2 + 0,731z-3 +…

Таким образом, изменения выходной переменной, вычисленное по этой схеме, сведены в табл.2.

15

## Таблица 2

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y[n] | 0 | 0,525 | 0,777 | 0,731 | 0,562 | 0,437 | 0,414 | 0,458 | 0,508 |

По данным табл.2 на рис.7 приведены переходный процесс изменения уровня жидкости в САУ уровнем жидкости при скачкообразном изменении задающего воздействия.

5

10

15

20

25

30

35

1

2

3

4

5

6

7

y[Δn]=y(z)

0,25

0,5

## tp = 25 c

## t - время , c

## y1 = 0,777

0,75

g1(z)

## 1

## y(t)

## g1

## 2

## yуст = 0,5

## n

Рис.7. Изменение уровня жидкости (график 1) в САУ уровнем при скачкообразном изменении задающего воздействия (график 2)

Установившееся значение выходной переменной может быть найдено согласно уравнения (5.12) таким образом:

limn→∞y[n]=limz→1z−1zy(z)

Или

| limn→∞y[n]=limz→∞Ab(K1−K2z−1)1−(1+a−K1b)z−1+(a−K2b)z−2=A=0,5. | (5.15) |
| --- | --- |

Так как

y(z)=limn→∞y[n]=limz→1A0,525z−1−0,21z−21−1,88z−1+1,39z−2−0,51z−3

16

Рассмотрим случай, когда задающее воздействие носит (имеет) синусоидальный характер, т.е. когда согласно ТЗ

| g2(t)=Asinωt=0,5sinπTt. | (5.16) |
| --- | --- |

Определим амплитуду выходной переменной (т.е. уровня жидкости) способом, описанным в [1]. Для этого найдем  мнимую и вещественную части передаточной функции системы по задающему воздействию. Подставим в выражение (5.11) z=exp(jωT). Тогда

Ф(jω)=b(K1−K2e−jωT)e−jωT1−(1+a−K1b)e−jωT+(a−K2b)e−2jωT

или

| Ф(jω)=b(A+jB)C+jD, | (5.17) |
| --- | --- |

где

A=K1cosωT−K2cos2ωT;B=K2sin2ωT−K1sinωT;C=1−(1+a−K1b)cosωT+(a−K2b)cos2ωT;D=(1+a−K1b)sinωT−(a−K2b_sin2ωT.

При ω=πT передаточная функция замкнутой системы

| Ф(jω)=−b(K1+K2)2+2a−b(K1+K2)= | (5.12) |
| --- | --- |

а модуль|Ф(jω)|=0,95.

Отсюда амплитуда выходной переменной

Ay=Ф(jω)⋅g2o=0,95⋅0,5=0,475

17

5.3. Выводы

1. При действии на систему автоматического управления единичного скачкообразного возмущающего воздействия были получены такие характеристики:

- длительность переходного процесса tp = 40;

- максимальное динамическое отклонение (ошибка) y1 = 0,5;

- затухание переходного процесса

2. При подаче в систему автоматического управления уровня жидкости единичного скачкообразного задающего воздействия были получены такие ее характеристики:

- длительность процесса управления ty = 2;

- перерегулирование

- 3. Амплитуда изменения уровня жидкости при синусоидальном изменении задающего воздействия на частоте составила 0,475.

18

ЛИТЕРАТУРА

- Кваско М.З. Проектирование и расчет цифровых систем управления. – К.: УМК АО, 1991. – 220 с.

- Справочник по автоматизации целлюлозно-бумажных предприятий (Э.В.Целиковский, Н.С. Пиргач, Г.Д. Ерашкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 368 с.

- Пиргач Н.С., Пиргач В.С. Автоматическое регулирование и регуляторы в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. М.: Лесная промышленность, 1975, - 296 с.

19