# ЗАНЯТИЕ  №  1

ТЕМА:   ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ  ОБРАБОТКА  ШПРИЦЕВ  И  ИГЛ,  ХИРУРГИЧЕСКОГО  ИНСТРУМЕНТАРИЯ.

МЕТОДЫ  СТЕРИЛИЗАЦИИ  И  КОНТРОЛЯ  ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ  ОЧИСТКИ  .

УЧАЩИЙСЯ  ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ:

- Методы  стерилизации.

- Контроль стерилизации  (паровой  метод  и  горячевоздушный).

- Химический  способ  стерилизации  инструментов.

- Пробы  на  наличие  крови  и  моющего  средства.

- Этапы  предстерилизационной  обработки  инструментов.

- Режимы  обеззараживания  отдельных  объектов.

УЧАЩИЙСЯ  ДОЛЖЕН  УМЕТЬ:

- Приготовить  дез.растворы  нужной  концентрации  (хлорамина,  хлорной  извести,  первомур,  дезоксон  и  т.д.).

- Приготовить  моющий  раствор  для  предстерилизационной  обработки  шприцев  и  игл.

- Провести  все  этапы  предстерилизационной  обработки  шприцев  и  игл.

- Провести  контроль предстерилизационной  обработки  шприцев  и  игл  (на  моющий  раствор  и  кровь).

- Закладывать  инструменты  в  стерилизатор.

- Разгрузка  стерилизаторов  и  раскладка  инструментария  (шприцев  и  игл,  лоток,  пинцет)  на  столе.